|  | ACİL DURUM PLANI |
| --- | --- |

# Millî Eğitim Müdürlüğü

..……….Okulu

KURUM FOTOĞRAFI

HAZIRLAYANLAR

| ……… | ….. | ……….. |
| --- | --- | --- |
| Afete Hazırlık Kulübü | Müdür Yardımcısı | Okul Müdürü |
| Danışman Öğretmen | İşveren Vekili | İşveren |

Eylül 2023

| FİHRİST… | 002 |
| --- | --- |
| BEYAN… | 005 |
| AMAÇ… | 008 |
| KAPSAM… | 008 |
| DAYANAK… | 008 |
| TANIMLAR… | 009 |
| SORUMLULAR… | 010 |
| KRİZ MASASI EKİBİ… | 010 |
| ACİL DURUMLAR… | 010 |
| ORGANİZASYONDA YER ALAN EKİPLER VE SORUMLULUKLARI (ŞEMA) | 011 |
| 8.1. ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ…. | 012 |
| 8.1.1. İÇERİK… | 012 |
| 8.1.2 GÖREV TANIMI… | 012 |
| 8.1.3 RAPOR VERDİĞİ ÜST AMİRLER… | 012 |
| 8.1.4 İLİŞKİDE BULUNULAN BİRİMLER VE RAPOR KALEMLERİ… | 012 |
| 8.1.5 GÖREV… | 012 |
| 8.2. ACİL DURUM KOORDİNATÖR YARDIMCISI (TOPLANMA BÖLGESİ KOORDİNATÖRÜ) | 013 |
| 8.3. BİNALARIN YANGIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE… | 013 |
| 8.3.1. SÖNDÜRME EKİP LİDERİ… | 013 |
| 8.3.2. KURTARMA EKİP LİDERİ… | 013 |
| 8.3.3. KORUMA EKİP LİDERİ… | 013 |
| 8.3.4. İLK YARDIM EKİP LİDERİ… | 013 |
| 8.4. İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE… | 014 |
| 8.4.1. ARAMA KURTAMA TAHLİYE EKİP LİDERİ… | 014 |
| 8.4.2. YANGINA MÜDAHALE EKİP LİDERİ… | 014 |
| 8.4.3. İLK YARDIM EKİP LİDERİ… | 014 |
| 8.4.4. HABERLEŞME EKİP LİDERİ… | 014 |
| 8.4.5. HASAR TESPİT EKİP LİDERİ… | 014 |
| 8.5. ORGANİZASYON ŞEMALARI… | 015 |
| 8.5.1. BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK VE İLK YARDIM YÖNETMELİĞİNE GÖRE ORGANİZASYON ŞEMASI… | 015 |
| 8.5.2. İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİNE VE İLK YARDIM YÖNETMELİĞİNE GÖRE ORGANİZASYO ŞEMASI… | 016 |
| 9.TALİMATLAR… | 017 |
| 9.1. ACİL DURUM ÖNCESİ YAPILACAKLAR… | 017 |
| 9.2. ACİL DURUMUN DUYURULMASI… | 017 |
| 9.3. EĞİTİM VE TATBİKATLAR… | 017 |
| 9.4. ACİL DURUM MÜDAHALE VE KAYNAK EKİPMANLARI. | 018 |
| 9.5. ACİL DURUM ESNASINDA YAPILMASI GEREKENLER. YANGIN…(ŞEMA) | 018 |
| YANGINLA MÜCADELE EKİBİ (ŞEMA) | 019 |
| ARAMA, KURTARMA VE TAHLİYE EKİBİ (ŞEMA) | 020 |
| İLK YARDIM EKİBİ (ŞEMA) | 020 |
| YANGIN ANINDA HAREKET TARZI (ŞEMA) | 021 |
| 9.6. YANGIN | 022 |
| 9.6.1. YANGIN SÖNDÜRME PRENSİPLERİ… | 023 |
| 9.6.2. YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ KULLANIMI (ŞEMA) | 024 |
| 9.6.2. YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ KULLANIMI… | 025 |
| 9.6.3. YANGIN DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER… | 026 |
| 9.6.4. YANGINLA MÜCADELE ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR… | 028 |
| ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜNÜN GÖREVLERİ (ŞEMA) | 029 |
| YANGIN ANINDA HAREKET TARZI (TABLO) | 029 |
| 9.7. İLK YARDIM İHTİYACI OLUŞTUĞUNDA YAPILMASI GEREKENLER… | 030 |
| 9.8. KİMYASAL SIZINTI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER… | 031 |
| KİMYASAL SIZINTI ACİL DURUM PLANI (ŞEMA) | 032 |
| 9.9. DEPREM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER… | 033 |
| 9.9.1. DEPREM ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER… | 033 |
| DEPREM ACİL DURUM PLANI (ŞEMA) | 034 |
| 9.9.2. DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER… | 035 |
| 9.9.3. DEPREM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER… | 036 |
| 9.10. SEL SU BASKINI HÂLİNDE YAPILMASI GEREKENLER… | 038 |
| SEL VE SU BASKINI ACİL DURUM PLANI (ŞEMA) | 039 |
| 9.11. SAĞANAK YAĞMUR OLASILIĞI BULUNAN DURUMLARDA BU OLASILIK BELİRİR BELİRMEZ YAPILACAK KONTROLLER… | 040 |
| SEL VE SU BASKINI (TABLO) | 041 |
| 9.12. SABOTAJ HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER… | 041 |
| 9.12.1. SABOTAJLAR SIRASINDA VE SONRASINDA YAPILACAKLAR… | 042 |
| 9.13. MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÇALIŞMA ALANINDA VEYA YAKIN BÖLGELERİNDE PATLAMA HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER | 042 |
| SABOTAJ, TERÖR ve SAVAŞ ACİL DURUM PLANI (ŞEMA) | 042 |
| SABOTAJ, TERÖR ve SAVAŞ (TABLO) | 044 |
| PARLAMA VE PATLAMA ACİL DURUM PLANI (ŞEMA) | 045 |
| PARLAMA VE PATLAMA (TABLO) | 046 |
| YILDIRIM DÜŞMESİ ACİL DURUM PLANI (ŞEMA) | 047 |
| 9.14. YILDIRIM DÜŞMESİ MÜDAHALE PLANI… | 047 |
| 9.15. PATLAMA MÜDAHALE PALANI… | 048 |
| 9.15.1. PATLAMA SIRASINDA VE SONRASINDA YAPILACAKLAR… | 048 |
| 9.15.2. BOMBA İHBARI ALINDIĞINDA UYGULANACAK USULLER… | 048 |
| BOMBA İHBARI ALINDIĞINDA ACİL DURUM PLANI (ŞEMA) | 049 |
| 9.16. TOPLUMSAL GÖSTERİ MÜDAHALE PLANI… | 049 |
| 9.17. TRAFİK KAZASI MÜDAHALE PLANI… | 049 |
| TRAFİK KAZASI ACİL DURUM PLANI | 050 |
| 9.18. ÇEVRE KİRLİLİĞİ MÜDAHALE PLANI… | 051 |
| 9.19. DÖKÜNTÜ VE SIZINTI MÜDAHALE PLANI… | 051 |
| 9.20. BESİN ZEHİRLENMESİ MÜDAHALE PLANI… | 052 |
| ZEHİRLENME ACİL DURUM PLANI (ŞEMA) | 053 |
| BESİN ZEHİRLENMESİ ACİL DURUM PLANI (ŞEMA) | 054 |
| 9.21. İŞ KAZASI MÜDAHALE PLANI… | 055 |
| 9.21.1. İŞ KAZASINDA HAREKET TARZI… KAZALARA KARŞI ALINACAK ÖNLEYCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER | 055 056 |
| KAZA VE HASTALIK ACİL DURUM PLANI (ŞEMA) | 057 |
| 9.22. HIRSIZLIK MÜDAHALE PLANI… | 058 |
| 9.23. ELEKTRİK ÇARPMASI MÜDAHALE PLANI… | 058 |
| ELEKTRİK ÇARPMASI ACİL DURUM PLANI (ŞEMA) | 059 |
| GAZ ZEHİRLENMESİ ACİL DURUM MÜDAHALE PLANI (ŞEMA) | 060 |
| 9.24. GAZ ZEHİRLENMESİ MÜDAHALE PLANI… | 061 |
| 9.25. YANIK MÜDAHALE PLANI… | 061 |
| 9.25.1. SU YANIKLARI… | 061 |
| 9.25.2. ALEV YANIKLARI… | 061 |
| 9.25.3. KİMYASAL YANIKLARDA… | 061 |
| YANIK ACİL DURUM PLANI (ŞEMA) | 062 |
| 9.26. TRAVMA MÜDAHALE PLANI… | 063 |
| KAZA, HASTALIK, TRAVMA ACİL DURUM PLANI (ŞEMA) | 064 |
| 9.27. RADYASYON MÜDAHALE PLANI… | 065 |
| 9.27.1. GAMA IŞINLARI… | 065 |
| 10. TAHLİYE… | 065 |
| 11. SAVAŞ…. | 065 |
| 12. ACİL DURUM TATBİKATI UYGULAMASI… | 067 |
| 13. ACİL DURUM EKİPLERİNİN GÖREVLERİ… | 067 |
| 13.1. İŞ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE…. | 067 |
| 13.1.1. ARAMA KURTARMA TAHLİYE EKİBİ… | 067 |
| 13.1.2. YANGINA MÜDAHALE EKİBİ… | 068 |
| 13.1.3. İLK YARDIM EKİBİ… | 068 |
| 13.2. BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE… | 068 |
| 13.2.1.SÖNDÜRME EKİBİ… | 068 |
| 13.2.2.KURTARMA EKİBİ… | 068 |
| 13.2.3.KORUMA… | 068 |
| 13.2.4. İLK YARDIM EKİBİ… | 069 |
| 14. ACİL DURUM UYGULAMALARININ YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ… | 069 |
| 14.1 TATBİKATLAR… | 069 |
| 14.2 EĞİTİMLER… 13.2.3.KORUMA… | 069 |
| 15. ÇALIŞANLARIN VE ZİYARETÇİLERİN GÖREVLERİ… | 069 |
| 15.1. ÇALIŞANLARIN GÖREVLERİ… | 069 |
| 15.2. ZİYARETÇİLERİN GÖREVLERİ… 13.2.3.KORUMA… | 070 |
| 16. ACİL DURUM SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER… | 070 |
| 16.1. DOĞAL GAZ VE TESİSATI İLE İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLER | 070 |
| 17. ACİL DURUMLARDA ARANACAK TELEFON NUMARALARI… | 071 |
| ZEMİN KAT YERLEŞİM KROKİSİ- BİRİNCİ KAT YERLEŞİM KROKİSİ | 072 |
| BODRUM KAT YERLEŞİM KROKİSİ - ACİL TOPLANMA BÖLGESİ KROKİSİ | 073 |
| EK – 1 MESAİ SAATLERİNDE HABERLEŞME (ŞEMA) | 074 |
| EK – 2 MESAİ SAATLERİ DIŞINDA HABERLEŞME (ŞEMA) | 075 |
| ACİL TOPLANMA BÖLGESİ… | 076 |

Bu acil durum planı Tutanağı (1 sayfa), acil durum planı (74 sayfa) olmak üzere toplam  (75 sayfadan) oluşmaktadır. Görülemeyen acil durumlar işverenin sorumluluğundadır. Bu Acil Durum Planın uygulanmasından işveren sorumludur. Bu acil durum planı İşyeri Hekimi görevlendirmesi yapılıncaya veya …../…/2029 tarihine kadar geçerlidir.

| ACİL DURUM KOORDİNATÖRLERİ |
| --- |
| SIRA NO | ADI SOYADI | GÖREVİ | ÜNVANI | İMZA |
| 1 |  | Acil Durum Koordinatörü |  |  |
| 2 |  | Acil Durum Koordinatör Yrd. |  |  |
| 3 |  | Acil Durum Koordinatörü Üyesi |  |  |
| 4 |  | Acil Durum Koordinatörü Üyesi |  |  |
| 5 |  | Acil Durum Koordinatörü Üyesi |  |  |
| SÖNDÜRME EKİBİ LİSTESİ |
| SIRA NO | ADI SOYADI | GÖREVİ | ÜNVANI | İMZA |
| 1 |  | Söndürme Ekibi Lideri |  |  |
| 2 |  | Söndürme Ekibi Üyesi |  |  |
| 3 |  | Söndürme Ekibi Üyesi |  |  |
| 4 |  | Söndürme Ekibi Üyesi |  |  |
| 5 |  | Söndürme Ekibi Üyesi |  |  |
| 6 |  | Söndürme Ekibi Üyesi |  |  |
| KURTARMA EKİBİ LİSTESİ |
| SIRA NO | ADI SOYADI | GÖREVİ | ÜNVANI | İMZA |
| 1 |  | Kurtarma Ekibi Lideri |  |  |
| 2 |  | Kurtarma Ekibi Üyesi |  |  |
| 3 |  | Kurtarma Ekibi Üyesi |  |  |
| 4 |  | Kurtarma Ekibi Üyesi |  |  |
| 5 |  | Kurtarma Ekibi Üyesi |  |  |
| 6 |  | Kurtarma Ekibi Üyesi |  |  |
| KORUMA EKİP LİSTESİ |
| SIRA NO | ADI SOYADI | GÖREVİ | ÜNVANI | İMZA |
| 1 |  | Koruma Ekibi Lideri |  |  |
| 2 |  | Koruma Ekip Üyesi |  |  |
| 3 |  | Koruma Ekip Üyesi |  |  |
| 4 |  | Koruma Ekip Üyesi |  |  |
| İLK YARDIM EKİBİ LİSTESİ |
| SIRA NO | ADI SOYADI | GÖREVİ | ÜNVANI | İMZA |
| 1 |  | İlk Yardım Ekibi Lideri |  |  |
| 2 |  | İlk Yardım Ekibi Üyesi |  |  |
| 3 |  | İlk Yardım Ekibi Üyesi |  |  |
| 4 |  | İlk Yardım Ekibi Üyesi |  |  |
| 5 |  | İlk Yardım Ekibi Üyesi |  |  |
| ENERJİ KAYNAKLARI MÜDAHALE EKİBİ LİSTESİ |
| SIRA NO | ADI SOYADI | GÖREVİ | ÜNVANI | İMZA |
| 1 |  | Enerji Kaynakları Müdahale Ekip Lideri |  |  |
| 2 |  | Enerji Kaynakları Müdahale Ekip Üyesi |  |  |

- AMAÇ

Bu Acil Durum Planı Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü …………………….. oluşabilecek acil durumlardan kaynaklanan risk ve etkileri en aza indirmek ve acil durumda kontrollü bir şekilde müdahale edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Acil durumlar;

- Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisi,

- Çalışanların misafirlerin, öğrencilerin ve ihtiyaç duyulması halinde yerel halkın kurtarılması,

- Mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılması,

- Yayılmayı önlemek ve olayı kontrol etmek,

- Olaydan etkilenmiş alanları güvenli hâle getirmek,

- Acil durum şartlarına ve olaya neden olabilecek benzer prosesler için ekipman ve kayıtların korunup saklanması,

- Yönetime gerekli bilgileri (sağlık, emniyet, yangın, güvenlik, risk yönetimi sağlamak)

- Gerektiğinde basın yayın organları ile yetkili mercileri yönlendirmektir.

- KAPSAM

Bu Acil Durum Planı, Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü …………………….. uygulanır. Tüm acil durumları kapsar.

- DAYANAK

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

- 4857 sayılı İş Kanunu

- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

- İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

- İlk Yardım Yönetmeliği

- Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği

- TANIMLAR

ACİL DURUM: Çalışanların, iş yerinde çalışan müteahhit firma personelinin, ziyaretçilerin veya yakın tesis ya da yerleşim merkezlerinde bulunanların yaralanmasına veya can kaybına neden olabilen, iş yerinin çalışmasını kısmen veya tamamen durdurabilen, iş yerine veya doğal çevreye zarar veren, işyerinin finansal yapısını veya toplumdaki imajını tehdit eden planlanmamış olayları,.

ACİL DURUM PLANI:  Acil durumlarda yapılacak çalışmaların; görev alacak personelin, kullanılacak donanımın, gereken haberleşme zincirinin ve olası acil durumlarda yürütülecek faaliyetlerin tanımlandığı ve durum tespiti yapılana ve/veya acil durum ortadan kalkana kadar çalışanların toplanacağı güvenli bölgelerin, belirtildiği planı.

ACİL TOPLANMA YERİ: Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ................................... dışında bir alanda, acil durum anında tahliye kararı verilmesi durumunda tüm ziyaretçi ve personelin toplanması gereken alandır. Acil Toplanma Yeri, tüm çalışanlara senede 1 defa bir yazı ile duyurulur. Acil Toplanma Yerinde gerekli uyarı levhası asılıdır.

BÜYÜK KAZA: Herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve insan sağlığı için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir emisyon, yangın veya patlama olayını.

DEPREM : 	Fay üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden boşalması sonucu meydana gelen yer değiştirme hareketleridir.

İŞ KAZASI: Önceden planlanmamış çoğu zaman, kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olayı.

İLK YARDIM: Herhangi bir nedenle tehlikeli duruma girmiş olan, hastalanan veya kazaya uğrayan bir kişiye durumunun daha kötüye gitmesini önlemek üzere olay yerinde yapılan tıbbi olmayan geçici müdahaledir.

KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.

SABOTAJ: Harp sanayi dâhil, sınai, ticari, zirai, üretim tesislerinin, araçlarının ve ürünlerinin enerji üretim ve ulaştırma tesislerinin, her türlü ulaştırma ve haberleşme sistem ve araçlarının, millî ekonomiye, millî kültüre, sağlık tesislerinin, eğitim tesislerinin, her türlü faaliyeti gerçekleştiren özel sektör fabrika, tesis iş yerlerinin geçici bir süre için faaliyet dışı kalmasını sağlamak amacı ile tahribine yönelik saldırgan bir yıkıcı faaliyet şekline denir.

SIZINTI – DÖKÜLME: İnsan sağlığına ve çevreye doğrudan veya dolaylı bir şekilde zarar verebilecek olan zararlı maddelerin bir kaptan sızarak veya dökülerek boşalmasıdır.

TOPLANMA ALANI: Deprem, yangın vb. gibi acil durumlar sonrasında personelin toplandığı ve personel kaybının tespit edildiği güvenli alanı.

YANGIN : 	Katı, sıvı veya gaz hâlindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kontrol dışı yanmasıdır.

YANMA:       Maddenin, ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır.

- SORUMLULAR

Müdür Yardımcısı (İşveren Vekili) : Bu Acil Durum Planında tanımlanmış olan kuralların …………………………… uygulanmasını sağlamaktan sorumludur.

Acil Durum Ekibi: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve İlk yardım Yönetmeliği gereği Söndürme, Kurtarma Ekibi, Koruma ve İlk Yardım Ekibi’nden oluşan ekiptir. İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ve İlk yardım Yönetmeliği gereği Arama Kurtarma ve Tahliye, Yangına Müdahale, İlk yardım, Haberleşme ve Hasar Tespit ekiplerinden oluşur.  Bu ekipler Acil Durum

Koordinatörü’ne bağlıdır.   Acil Durum Ekibi, her türlü acil durumda Acil Durumlarda Koordinasyon içinde çalışır.

Kriz Masası: Millî Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binasında acil durum anında oluşturulacak ve durum değerlendirmesi yapacak olan kişilerdir. Acil Durum Koordinatörleri ve Üyeleri Acil Durumu yönetmekten sorumludur.

6. KRİZ YÖNETİM MASASI EKİBİ

- Yönetim Kadrosunun başkanlığını “Millî Eğitim Müdür Yardımcısı (Acil Durum Koordinatörü) ” yapar.

- Kriz yönetim kadrosu içinde Müdür Yardımcısı (Acil Durum Koordinatörü), İş Güvenliği Uzmanı, İş yeri Hekimi, Acil Durum Koordinatör Yardımcısı, Arama Kurtarma Tahliye Ekibi Lideri, Yangına Müdahale Ekibi Lideri, İlk yardım Ekibi Lideri, Bir Numaralı Haberleşme Ekibi Lideri ve Bir Numaralı Hasar Tespit Ekibi Lideri bulunur. İhtiyaç halinde  “Kriz Yönetim” ekibine yeni kişiler alınabilir.

- “Kriz Yönetim” ekibi acil durumda derhâl Kriz Merkezi'ne giderler. “Kriz Merkezi” “Acil Durum Toplanma Alanı” yakınında konuşlandırılır.

- Acil durum planı ve ekip listeleri; Millî Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binasında Millî Eğitim Müdür Yardımcısı (Acil Durum Koordinatörü) Millî Eğitim Şube Müdürü (İşveren vekili, Koordinatör Yardımcısı)  İş Güvenliği Uzmanında dosya hâlinde bulunur.

7. ACİL DURUMLAR

Aşağıdaki durumlar yönetimin acil müdahalesini ve olayı kontrol altına alıp sonlandırmak için gerekli kaynakların olaya dâhil edilmesini gerektirir. Bunlar:

  - Ciddi yaralanmalar ve ölümler (İş kazası vb.)

  - Malın/malzemenin uğradığı büyük hasarlar (deprem vb.)

  - Saha dışındaki ciddi hasarlar (trafik kazası vb.)

  - İşin devamlılığına tehdit oluşturan unsurlar (fırtına vb.)

  - Emniyete yönelik tehditler (terörist saldırı, sabotaj vb.)

  - Ciddi çevresel hasarlar (patlama, kimyasal sızıntı, yangın, sel vb.)

Yukarıda belirtilen ve taşıdıkları potansiyel tehlikelerin sonuçlarının ortaya konulduğu olaylar;

- Yangın

- Deprem

- Sel/su baskını

- Yoğun kar yağışı

- Toplu gıda zehirlenmesi

- Fırtına

- Heyelan

- Kimyasal madde kazaları

- Parlayıcı ve patlayıcı madde kazaları

- Radyasyon kazaları

- Anarşik olaylar

- İletişim sisteminin çökmesi

- Bilgisayar sisteminin çökmesi

- Ana müşteri veya tedarikçilerin kaybedilmesi

- Büyük üretim arızaları

- Enerji kesilmesi

- Sabotaj

- İş kazası

- Salgın hastalık

- Trafik kazası

- Aşırı sıcak veya soğuk

- Seferberlik hâli şeklinde gerçekleşebilir.

- ORGANİZASYONDA YER ALAN EKİPLER VE SORUMLULUKLARI

8.1. ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ

Okullarda/kurumlarda işveren tarafından görevlendirilen ve acil durumlardan kaynaklanan risk ve etkileri en aza indirmek için tedbirlerin alınmasını sağlayacak organizasyonu kuran ve organizasyon kapsamında yürütülen faaliyet ve ekiplerden sorumlu olan kişidir.

8.1.1. İçerik

Bu görev tanımı Acil Durum Koordinatörü görev kapsamı ve sorumluluklarını belirtir.

8.1.2. Görev Tanımı

Acil Durum Koordinatörü, acil durumlardan kaynaklanan risk ve etkileri en aza indirmek için tedbirlerin alınması ve aldırılmasını sağlayacak organizasyonu kuran ve organizasyon kapsamında yürütülen faaliyet ve ekiplerden sorumlu kişidir.

8.1.3. Rapor Verdiği Üst Amirler

Doğrudan İl Millî Eğitim Müdürüne (İşverene)  bağlıdır.

8.1.4. İlişkide Bulunulan Birimler ve Rapor Kalemleri

4.1. Arama Kurtarma Tahliye Ekip Lideri

4.2. Yangına Müdahale Ekip Lideri

4.3. İlk Yardım Ekip Lideri

4.4. Haberleşme Ekip Lideri

4.5. Hasar Tespit Ekip Lideri

8.1.5. Görev

5.1. Ekip Liderlerini koordine eder.

5.2. İl Millî Eğitim Müdürlüğü (Ek Hizmet Binası) güvenli bir şekilde tahliye edilmesini organize eder.

5.3. Operasyon hakkında mümkün olduğu kadar çok bilginin kayıt altına alınmasını sağlar.

5.4. Acil durum ekibinden daha önce görevlendirdiği bir kişiyi fotoğraf makinesinin kamerası ile olay anını çekmesi için görevlendirir.

5.5. İlk müdahaleyi başlatır. Acil Durum Ekipleri ile sürekli irtibat halindedir durumu koordine eder.

5.6. İl Millî Eğitim Müdürlüğü (Ek Hizmet Binasında) bulunan tüm kişilerin İl Millî Eğitim Müdürlüğü (Ek Hizmet Binası)' nün tahliye yollarından güvenli ve soğukkanlı bir şekilde terk etmeleri için Arama Kurtarma ve Tahliye Ekip Liderini görevlendirir.

5.7. Tüm ekibi, basına açıklama yapılmaması konusunda bilgilendirir.

5.8. Millî Eğitim Şube Müdürü (İşveren Vekili) Millî Eğitim Müdürü (İşveren) ile irtibata geçer ve durum değerlendirmesi yaparak Emniyete haber verilip verilmemesi ve tahliye konusunda karar verir.

5.9. Bomba ihbarı veya şüpheli paket bulunması hâlinde Bomba imha timi ihtiyacı bildirilir. Tahliye kararı verilirse tahliye süreci başlatılır. Acil durum ikaz sistemi çalıştırılır.

5.10. Şüpheli alanın kontrol edilmesini organize eder.

5.11. Kaza hakkında mümkün olduğu kadar çok bilginin kayıt altına alınmasını sağlar. Fotoğraf çekimi ile olayın belgelendirilmesini koordine eder.

8.2. ACİL DURUM KOORDİNATÖR YARDIMCISI

(TOPLANMA BÖLGESİ KOORDİNATÖRÜ)

Okullarda/kurumlarda işveren tarafından görevlendirilen ve acil durumlardan kaynaklanan risk ve etkileri en aza indirmek için tedbirlerin alınmasını sağlayacak organizasyonu kuran ve organizasyon kapsamında yürütülen faaliyet ve ekiplerden sorumlu olan kişiye yardımcı olan, Acil Durum Koordinatörünün olmadığı durumlarda görevlerini ve acil durum halinde Toplanma Bölgesi çalışmalarını yerine getiren kişidir. Toplanma noktasındaki kişilerin sayılmasını sağlamak, Toplanma noktalarındaki çalışmaları koordine etmek ve iletişim kurmak, Acil durum çıkışlarını kontrol etmek, Acil Durum Koordinatörü’ne toplanma ve acil durum esnasında meydana gelen uygunsuzlukları raporlamak.

8.3. BİNALARIN YANGIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

HÜKÜMLERİNE GÖRE

8.3.1. SÖNDÜRME EKİP LİDERİ

İş yerinin yangından korunması, kurtarılması, kontrolü ve yangının söndürülmesiyle ilgili tedbirlerin alınması ve aldırılması, konularında yetkili ve Acil Durum Koordinatörünün önerisiyle işveren tarafından görevlendirilen kişi.

8.3.2. KURTARMA EKİP LİDERİ

İş yerinde yürütülecek kurtarma işleri için gerekli tedbirlerin alınması ve aldırılması konularında yetkili Acil Durum Koordinatörünün önerisiyle işveren tarafından görevlendirilen kişi.

8.3.3. KORUMA EKİP LİDERİ

İş yerinde yürütülecek koruma işleri için gerekli tedbirlerin alınması ve aldırılması konularında yetkili Acil Durum Koordinatörünün önerisiyle işveren tarafından görevlendirilen kişi.

8.3.4. İLK YARDIM EKİP LİDERİ

Yangın, parlama, patlama ve kimyasal sızıntı gibi tehlikeler süresince yanarak ya da diğer sebeplerden yararlanan ve dumandan boğulma tehlikesi geçiren kimselere gerekli yardımı yapan, ilk yardım konusunda alınması ve aldırılması konularında yetkili Acil Durum Koordinatörü önerisiyle işveren tarafından görevlendirilen kişi. Eğitimli İlk Yardım Ekibi üyeleri tarafından yaralılara ilk yardım uygulanmasını ve yaralıların güvenli şekilde ambulansa bindirilmesini koordine eder. Ambulansın aranıp aranmadığından emin olur.  Ambulansı çağırır, Acil Durum Koordinatörü ve diğer ekip liderleri ile sürekli irtibat halindedir. Yaralıların yerleri ve durumunu öğrenir ve ekibini bu yerlere yönlendirir.  Yaralılara, ilk yardım ekibindeki eğitimli personel tarafından ilk yardım uygulanmasını sağlar. Yaralıların güvenli şekilde ambulansla gelen sağlık personeline teslim edilmesini koordine eder. İlk yardım ekibince ilk yardım uygulanmasını sağlar. Ölüm hâlinde, adli işlem için Cumhuriyet Savcılığına bilgi ulaştırır. Ölüm hâlinde, ölülerin kimliklerini ve bıraktıkları eşyaları kontrol ederek ailelerine haber verir, ailelerine teslimi ve defin işlemlerini ise Savcılık işlemleri bittikten sonra yerine getirir.

8.4. İŞ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

HÜKÜMLERİNE GÖRE

8.4.1. ARAMA KURTAMA TAHLİYE EKİP LİDERİ

İş yerinde yürütülecek arama, kurtarma ve tahliye işleri için gerekli tedbirlerin alınması ve aldırılması konularında yetkili Acil Durum Koordinatörünün önerisiyle işveren tarafından görevlendirilen kişi.

8.4.2. YANGINA MÜDAHALE EKİP LİDERİ

İş yerinin yangından korunması, kurtarılması, kontrolü ve yangının söndürülmesiyle ilgili tedbirlerin alınması ve aldırılması, konularında yetkili ve Acil Durum Koordinatörünün önerisiyle işveren tarafından görevlendirilen kişi.

8.4.3. İLK YARDIM EKİP LİDERİ

Yangın, parlama, patlama ve kimyasal sızıntı gibi tehlikeler süresince yanarak ya da diğer sebeplerden yararlanan ve dumandan boğulma tehlikesi geçiren kimselere gerekli yardımı yapan, ilk yardım konusunda alınması ve aldırılması konularında yetkili Acil Durum Koordinatörü önerisiyle işveren tarafından görevlendirilen kişi. Eğitimli İlk yardım Ekibi üyeleri tarafından yaralılara ilk yardım uygulanmasını ve yaralıların güvenli şekilde ambulansa bindirilmesini koordine eder. Ambulansın aranıp aranmadığından emin olur.  Ambulansı çağırır, Acil Durum Koordinatörü ve diğer ekip liderleri ile sürekli irtibat halindedir. Yaralıların yerleri ve durumunu öğrenir ve ekibini bu yerlere yönlendirir.  Yaralılara, ilk yardım ekibindeki eğitimli personel tarafından ilk yardım uygulanmasını sağlar. Yaralıların güvenli şekilde ambulansla gelen sağlık personeline teslim edilmesini koordine eder. İlk yardım ekibince ilk yardım uygulanmasını sağlar. Ölüm hâlinde, adli işlem için Cumhuriyet Savcılığına bilgi ulaştırır. Ölüm halinde, ölülerin kimliklerini ve bıraktıkları eşyaları kontrol ederek ailelerine haber verir, ailelerine teslimi ve defin işlemlerinin ise Savcılık işlemleri bittikten sonra yerine getirir.

8.4.4. HABERLEŞME EKİBİ LİDERİ

Acil durumlarda haberleşme organizasyonunu yöneten resmî kurumlarla ve şahıslarla haberleşme çalışmalarını yürütmek üzere işveren tarafından görevlendirilen kişi.

8.4.5. HASAR TESPİT EKİBİ LİDERİ

Oluşan acil durumun etkilerini ortadan kaldırmak için mevcut hasar durumunu tespit eden ekibi yöneten ve işveren tarafından görevlendirilen kişi.

8.5. ORGANİZASYON ŞEMALARI

8.5.1. BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK VE İLK YARDIM YÖNETMELİĞİNE GÖRE ORGANİZASYON ŞEMASI

8.5.2. İŞ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİNE VE İLK YARDIM YÖNETMELİĞİNE GÖRE ORGANİZASYON ŞEMASI

- TALİMATLAR

9.1. ACİL DURUM ÖNCESİ YAPILACAKLAR

- Acil durum planının hazırlanması, test edilmesi ve belirli zaman aralıklarında ihtiyaca göre ve ilgili mevzuata göre revize edilmeli.

- Acil durumlarda başarılı olabilmek için organizasyon iyi yapılandırılmalı ve sorumlular iyi belirlenmeli.

- İl Millî Eğitim Müdürlüğünde yangın güvenliğinin sağlanması; bunun için gerekli tüm sistem araç ve gereçlerin bulunması sağlanmalı.

- Acil durumlarda personelin anında haber alabilmesi için tesisin her tarafından duyulabilecek alarm sistemi kurulmalı ve her an çalışır vaziyette bulunmalı.

- Acil durum planlarının uygulanabilmesi için personelin eğitimleri sağlanmalı.

9.2. ACİL DURUMUN DUYURULMASI

1. İş yerinde herhangi bir yangın çıkması durumunda, yangını ilk gören en az üç kere yüksek sesle YANGIN VAR diye bağıracak. İkaz düğmeleri ile acil durum ikaz sistemi çalıştırılacak ve arama, kurtarma ve tahliye ekibi organizasyonu ile iş yeri dolaşılarak olayın bütün personele duyurulması sağlanacaktır. Yangın büyüklüğüne göre gerekli hâllerde İTFAİYE’ye (Telefon: 112) haber verilecektir. İşveren/İşveren Vekili durumdan haberdar edilecektir.

2. İş yerinde iş kazası meydana gelmesi durumunda, kazanın boyutuna göre gerekirse ikaz düğmeleri ile acil durum ikaz sistemi çalıştırılacak ve iş yeri ilk yardım ekibi olay yerine çağırılacaktır. İlk yardım ekibi gerekli bilgilere ulaşarak (kimlik, kazalının durumu vb.) iş yeri Hekimi ve gerekli hâllerde sağlık kurumlarına haber verecektir. İşveren/İşveren Vekil durumdan haberdar edilecektir.

3.İş yerinde patlama meydana gelmesi durumunda, ikaz düğmeleri ile acil durum ikaz sistemi çalıştırılacak ve olay iş yerinde çalışan tüm personele duyurulacaktır. İkaz sistemi dışında, Arama Kurtarma Tahliye ve Kurtarma ekibi organizasyonuyla iş yeri dolaşılarak olayın duyurulması sağlanacaktır. İtfaiyeye haber verilecektir. İşveren/İşveren Vekili durumdan haberdar edilecektir.

4.İş yerinde kimyasal madde sızıntısı, dağılması söz konusu olduğunda ikaz düğmeleri ile acil durum ikaz sistemi çalıştırılacak ve olay işyerinde çalışan bütün personele duyurulacaktır. Yangına Müdahale, Arama Kurtarma Tahliye, İlk yardım, Söndürme, Kurtarma, Koruma ekipleri olay yerine çağrılarak yapılacak inceleme ve elde edilecek bilgilerle gerekli hâllerde İtfaiyeye haber verilecektir.   İşveren/İşveren Vekili durumdan haberdar edilecektir.

9.3. EĞİTİM VE TATBİKATLAR

- Arama Kurtarma ve Tahliye, Yangına Müdahale, Haberleşeme, Hasar Tespit ekiplerinde görevlilerin değişmesi durumunda yetkili makamlarla iş birliği içinde eğitimlerin verilmesi,

- İlk yardım ekiplerinde görevlilerin değişmesi durumunda yetkili makamlarla iş birliği içinde ilk yardım eğitimi verilmesi.

- Değişlik zamanlarda haberli veya habersiz tatbikatların yapılması,

9.4. ACİL DURUM MÜDAHALE VE KAYNAK EKİPMANLARI

- Acil durum planında görev alan personelin isimleri, unvanları ve telefon numaralarının uygun yerlere aslılı bulunması gereklidir,

- Polis, jandarma, itfaiye, hastane ve Hızır acil gibi telefon numaralarını belirten listenin uygun yerlere asılması ve güvenlik binasında da bulundurulması gerekmektedir,

- Yangınla mücadelede her türlü önlemin alınması ve yangın teçhizatlarının periyodik kontrollerinin aksatılmadan yaptırılması;

- Statik elektriklenmeye karşı olan topraklama tesisatının periyodik kontrollerinin aksatılmadan yaptırılması.

9.5. ACİL DURUM ESNASINDA YAPILMASI GEREKENLER

- Acil durum ekibine haber verilmeli,

- Acil durum esnasında Acil durum koordinatörü en yakın itfaiye, polis ve hastanelere haber verilmeli,

- Acil durumdan komşu işyerleri haberdar edilmeli,

- Acil durumlarda haberleşme çok önemli olduğundan haberleşme için tüm olanaklar kullanılmalı.

- Acil durum halinde Acil Durum Koordinatörünün vereceği direktifler doğrultusunda çalışmak,

- Tehlike durumunda kurtarılmış can, mal ve değerli dokümanların emniyetli şekilde korunmasını sağlamak,

- Tehlike anında dışarında gelebilecek soygun, yağmalama ve ilgisiz/yetkisiz kişilerin tehlike sahasına girmesini engellemek,

- Panik ve kargaşayı önlemek,

- Tatbikat, eğitim ve toplantılara katılmak.

YANGIN

9.6. YANGIN

Yangın: Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için; yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada bulunması gerekir.

Yangın Sınıfları: Yangınların birbirinden farklı davranışlar, gösterdiği görülmektedir. Her yangının oluşumu, gelişimi farklı farklı tezahür etmesine rağmen bu farklılığın yanıcı maddeden kaynaklandığı bilinmektedir. Bu nedenle yangın; yanıcı maddenin fiziksel özelliklerine göre dört kategoride incelenmektedir.

A Sınıfı Katı Yanıcı Maddeler Yangını (ADİ YANGINLAR): Artık olarak karbon tabakası bırakan ve genelde korlu olarak yanan katı yanıcı maddelerin tutuşması ile oluşan yangınlardır. Metallerin dışındaki yanıcı katı maddeleri kapsar. Odun, kömür, kâğıt, tekstil maddeleri, kauçuk bazı örneklerdir. Bu yanıcılar için  yanmaya devam etme özelliklerine sahiptirler. Yani yanma yüzeyde sınırlı olmayıp maddenin iç hücrelerine doğru devam etmektedir. Naftalin, zift gibi yanarken eriyen A sınıfı içinde değerlendirilen yanıcılarda vardır. Bu tip yanıcılarda yanma derinliklere nüfuz edemeden yüzeyde oluşur.

B Sınıfı Sıvı Yanıcı Maddeler Yangını (AKARYAKIT YANGINLARI): Yanıcı sıvıların oluşturduğu bu yangınlar genellikle petrol türevi ve bitkisel yağların tutuşması ile oluşan yangınlardır.  Ancak B sınıfı yangınları yine yanıcı madde özelliklerine göre kendi içinde de üç kategoride düşünmek doğru bir değerlendirme olur. Birincisi su ile karışmayan ham petrol, benzin gaz yağı, makine yağları, laklar vb. sıvılar. İkincisi su ile hemen karışan  (suda çözülen) alkol vb. sıvılar. Üçüncüsü ise katran, asfalt, gres vb. ağır yağlardır. B sınıfı yangınlarda yanma yüzeydedir. Yani ısınan sıvıdan çıkan buharlar yanar.

C Sınıfı Gaz Yanıcı Maddeler Yangını (GAZ YANGINLARI): Yanabilen gazların oluşturduğu yangınlardır. Bütan, eter, aseton, likit petrol gazı, (LPG veya SPG) havagazı, doğal gaz vb. gaz yanıcılar bu sınıfa örnek bazı gazlardır. C sınıfı yangınlarda yanma gazın sızdığı yüzeydedir.

Gaz basıncının atmosfer basıncından fazla olduğu yerlerde böyle devam eder. Gaz ve atmosfer basıncının eşit olduğu yerlerde yanma bütün bölgede devam eder. Gaz, depo vb. kapalı yerlerde ise bu durumda yanma bölgesindeki hızlı yanma basıncını yenecek açıklık (havalandırma) yoksa patlama kaçınılmazdır. Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınlarını da bu sınıfa dâhil edebiliriz.

D Sınıfı Hafif Metal Yangınları: Özel yangınlar olarak ta nitelendirilen D sınıfı yangınlar gelişen teknoloji ile endüstriyel çevrelerde görülmeye başlayan yangınlardır.  Bu yangınlar magnezyum, alüminyum, sodyum, zirkonyum vb. hafif metallerin yanması ile oluşur..........................................................................................................................

9.6.1. YANGIN SÖNDÜRME PRENSİPLERİ

Yangının sınıfı ne olursa olsun söndürme prensipleri ortaktır. Bu prensip yanmayı meydana getiren üç unsurdan yanıcı maddeyi, oksijen veya ısıyı ortadan kaldırmaktır.

| Yanıcı maddeyi yok etmek | Isıyı yok etmek | Oksijeni yok etmek |
| --- | --- | --- |
| Yanıcı maddeyi ortadan kaldırmak | Su ile soğutmak | Örtmek |
| Yanıcı maddeyi ısıdan ayırmak | Yanıcı maddeyi dağıtmak | Boğmak |
| Ara boşluğu meydana getirmek | Kuvvetli üflemek | Oksijeni azaltmak |

Yanıcı maddeyi ortadan kaldırmak: Kırıp parçalamak, ayırmak veya sıvı akıcıyı kesmek suretiyle yanıcı maddeleri bazen ortadan kaldırmak mümkün olsa da, yanıcıların ağır ve taşınmaz mallar olduğu düşünülürse her zaman uygulama alanı bulunmayabilir.

Isıyı ortadan kaldırmak: Her yanıcı maddenin bir yanma ısısı olduğuna göre, yanan maddeleri bu ısının altına kadar soğutmak yangını söndürmek için iyi bir yöntemdir.

Oksijeni ortadan kaldırmak: Yangın mahalline ağır ve yanmaz gazlarla aeresol sıvılar sevk etmek havada bulunan yaklaşık %21 oranındaki oksijen azaltılarak ortadan kaldırılmasını sağlar.

Yangın Sınıflarına Göre Kullanılan Söndürücü Çeşitleri:

1. Katı yanıcılar  		: Su ve sulu çözeltiler		Kimyasal toz 		Köpük

2. Sıvı yanıcılar		: Kimyasal toz		            Karbondioksit		Köpük

3. Gaz yanıcılar		: Kimyasal toz		            Karbondioksit             Köpük

4. Elektrik yangınları		: Karbondioksit (olmadığı durumlarda kimyasal toz)

9.6.2. YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ KULLANIMI

- Elle taşınabilen seyyar yangın söndürücü tüpleri, mümkünse duvar/direk üzerine yerden en fazla 90 cm yükseklikte asılacaktır. Ancak; asılma imkânı yoksa paslanmayı önlemek üzere tüp altlarına tahta/plastikten altlık konulacaktır.

- Çöp kutuları kontrollü olarak ve dolmasını beklemeden her gün akşam boşaltılacaktır.

Yangın mahallerinde kurtarılması gereken eşya, dolap ve kasa üzerine "YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR" yazılı etiketler konulacaktır.

9.6.3. YANGIN DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

- Acil Durum Koordinatörü, Acil Durum Ekip üyelerini koordine eder, yangının boyutunu anladıktan sonra kriz masasını arar. İlk müdahaleyi başlatır. Kriz masası ile sürekli irtibat halindedir ve kriz masası ile beraber durumu koordine eder.

- Çevrenizde çalışanları yangın durumunda uyarın.

- Acil Durum Koordinatörü, operasyon hakkında mümkün olduğu kadar çok bilginin kayıt altına alınmasını sağlar.

- Yangını iş yeri yönetimine ve 112 nolu telefondan itfaiyeye haber verin

- Acil Durum Koordinatörü, yangının yayılmasını engellemek ve söndürmek için, Yangına Müdahale Ekip Lideri’ni görevlendirir.

- Yangına Müdahale Ekip Lideri, öncelikle kendinin ve ekip arkadaşlarının can güvenliğini gözeterek, yangına karşı dayanıklı koruma elbiselerini giyerek Yangına Müdahale Ekibini koordine eder ve yangının durumu ile ilgili olay yerinden Acil Durum Koordinatörü’ne sürekli bilgi verir.

- Acil durum ikaz sistemine basın veya basılmasını sağlayın.

- Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan, yangına en yakın yangın söndürücülerle ilk müdahaleyi yapın,

- Elektrik yangınlarında kesinlikle su kullanmayın,

- Yangın noktasına gelen iş yeri yangın söndürme ekibine olay ile ilgili (yangının nedeni, türü vb.)  bilgi verin ve ekip üyesi değilseniz olay yerinden uzaklaşın,

- Tahliye emri verilmesi durumunda, yangın söndürme ekibinde görevli değilseniz derhâl “ACİL TOPLANMA BÖLGESİNE” gidin,

- Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan kıymetli dosya, evrak ile parlayıcı, patlayıcı maddeleri uzaklaştırın,

- “Acil toplanma bölgesi”ne giderken panik yapmayın, telaşa kapılmayın, tahliye için ayrılmış yolları kullanın,

- İş yeri veya acil durum yönetimince verilecek işe dönün emrine kadar çalışmayın.

- Yangına Müdahale Ekip Lideri, yangının büyümesini engellemek ve eğer güvenli ise söndürülmesini sağlamak için gerekli kaynağın temin edilmesini ve itfaiye gelene kadar ilk tedbirlerin alınmasını sağlar.

- Yangına Müdahale Ekip Lideri şayet güvenli ise İl Millî Eğitim Müdürlüğü doğalgaz giriş vanasının kapatılmasını sağlar ve yangın bölgesinin elektrik panosundan enerjisini kestirir. Olay mahallinin yakınındaki doğalgaz vanalarının kapatılmasından, tiner, boya vb. parlayıcı, patlayıcı maddeler varsa güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasından emin olur.

- Yangına Müdahale Ekip lideri, İl Millî Eğitim Müdürlüğünde bulunan tüm kişilerin İl Millî Eğitim Müdürlüğü ilgili tahliye yollarından güvenli ve soğukkanlı bir şekilde terk etmeleri için Arama Kurtarma ve Tahliye Ekip Lideri ile koordineli çalışır ve tüm personelin Toplanma Bölgesi’nde güvenli bir şekilde toplandıklarından emin olarak ve kontrol ederler. Bu süreçte Acil Durum Koordinatör Yardımcısı (Toplanma Bölgesi Koordinatörü) talimatları ile hareket ederler.

- Acil Durum Koordinatörü, tüm ekibi, basına açıklama yapılmaması konusunda bilgilendirir. Basına kriz masasının onayı olmadan hiçbir açıklama yapılmaması gerekmektedir.

- İlk yardım Ekip Lideri, eğitimli İlk yardım Ekibi üyeleri tarafından yaralılara ilk yardım uygulanmasını ve yaralıların güvenli şekilde ambulansa bindirilmesini koordine eder. Ambulansın aranıp aranmadığından Acil Durum Koordinatöründen bilgi alarak emin olur.

- Yangına Müdahale Ekip Lideri, olay yerine gelmiş olan itfaiye görevlilerine; şu konularda kısa ve düzgün ifadelerle net bir şekilde bilgi verir: “Yangının yeri, Yangının nedeni, Yangının türü ve gelişimi, Yaralı olup olmadığı.” Yangın acil durum zarfını itfaiye görevlilerine teslim eder ve refakatçi verir. (Zarf içerisinde yerleşim planları, su depolarının yeri, yangın pompa istasyonunun yeri, hidratların yeri bulunmaktadır.)

- Tehlike geçtiğinde normale dönüş hazırlıkları yapılır ve Millî Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binasının güvenliğinden emin olunduktan sonra giriş ve çıkışları normale döndürülür. Bu karar, Millî Eğitim Müdür Yardımcısı (Acil Durum Koordinatörü) tarafından Kriz Masası ile değerlendirilerek verilir.

9.6.4. YANGINLA MÜCADELE ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ

GEREKEN GENEL KURALLAR

- Yangın mücadelesinde görevli iseniz ekip çalışmalarına katılın. Değilseniz hemen o bölgeden uzaklaşın.

- Mümkünse yanıcı maddeleri önem dereceleri ve aciliyet sırasına göre yangın bölgesinden uzaklaştırın.

- Gereksiz yere cesur ve atılgan olmayın.

- Rüzgârı veya hava akımını arkanıza alarak olabildiğince aleve yaklaşın ve size en yakın yerden, alevin dibinden söndürmeye başlayın.

- Alevler kendine doğru gelmeyecek şekilde söndürme işlemini yapın. Yangının türüne göre uygun söndürme araçlarını kullanın.

- Asla paniğe kapılmayın.

- Yangının büyüklüğüne göre yeterli söndürücüleri aynı anda kullanın.

- Yanan bir odanın kapısını açtıktan sonra en az 30 saniye beklemeden içeri girmeyin.

- Söndürme sırasında dar yerleri havalandırın.

- Oksijensiz kalmamak için dumanlı odada sürünerek ilerleyin.

- Sıcak buhar, duman ve gazlar yukarı doğru çıktığı için yangına müdahale mümkün mertebe yere yakın bir pozisyon alın.

- Köpüğü kullanırken boğucu tecrit tabakasını hiçbir zaman aralamayın.

- Köpük tabakası alevin dışarı çıkmasını önleyecek şekilde alevi örtmelidir.

- Elektrik yangınlarında yangına müdahalede ilk olarak şalteri kapatın.

- Yangın nedeni şayet gaz ise, gazı kesmeden yangına müdahale etmeyin. Aksi takdirde bir patlama meydana gelebilir.

- Bir gaz tüpünün alev alması hâlinde ise, gaz tüpünü su ile soğutmaya çalışın. Ancak ateş çok kuvvetli ise tüpün patlama ihtimaline karşı yangın yerini derhal terk edin.

- Eğer tüpten akmakta olan gaz herhangi bir nedenle sadece tüp valfında veya basınç düşürücüde yanıyorsa hemen tüp valfını kapatın. Bunu yapamıyorsanız söndürücü kullanın.

- Yanma gazının herhangi bir nedenle ortama yayılması halinde hemen tüm ateş kaynaklarını kapatın veya ortamdan uzaklaştırın.

- İş yerinde başka bir nedenle yangın meydana gelmişse ve ortamda gaz tüpleri bulunuyorsa gaz tüplerini mümkün olduğu kadar hızla yangın tehlikesi bulunan ortamın dışına çıkarın.

- Eğer bunu yapamıyorsanız gaz tüplerinin üzerine su püskürterek yüksek ısılardan korunmalarını sağlayın.

| ACİL DURUM | YAPILACAK FAALİYET | METOT | SORUMLU |
| --- | --- | --- | --- |
| YANGIN | 1. Telaşlanmayınız, yangını çevrenize ve sorumlu kişilere duyurunuz. | Siren Sistemi Ses | Tüm Çalışanlar |
|  | 2. Yangın tehlikesinde koşuşturmayı ve paniği engelleyiniz. Tüm personeli toplanma bölgesinde toplayınız. | - | Koruma Ekibi |
|  | 3. Gaz vanalarını, elektrik şalterlerini, kapı ve pencereleri kapatınız. | - | Kurtarma Ekibi |
|  | 4. Yanıcı maddeleri uzaklaştırınız. Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız. | - | Kurtarma Ekibi |
|  | 5. Eğer yangın kendi imkânlarınızla söndüremeyecek kadar büyük ise; en kısa sürede ve doğru olarak adresi, yangın cinsini (elektrik, bina, akaryakıt vb) belirtmek suretiyle itfaiyeye haber veriniz. | Dahili Tlf: DışTlf: | Yangın Söndürme Ekibi |
|  | 6. İtfaiye gelinceye kadar Acil Durum Talimatına uygun olarak yangını söndürmeye çalışınız. | Acil durum dolabı, yangın tüpleri, yangın dolapları | Yangın Söndürme Ekibi |
|  | 7. Görevlilerden başka kişilerin yangın sahasına girmesine engel olunuz. |  |  |
|  | 8. Olayın olduğu bölgeye koruma bandı çekerek personelin girişini engelleyin. | - | Koruma Ekibi |
|  | 9. Önce canlıları ve daha sonra kıymetli eşya ve dokümanları kurtarınız. | Acil durum dolabı | Kurtarma Ekibi Koruma Ekibi |
|  | 10.Yaralılara ilk yardım müdahalesini yapınız. | İlk yardım dolabı | İlk Yardım Ekibi |

9.7. İLK YARDIM İHTİYACI OLUŞTUĞUNDA YAPILMASI GEREKENLER

- İlk Yardım ilk yardım ekibine haber verilir, eğitimi almış sertifikalı personel tarafından ilk müdahalenin yapılması sağlanır.

- Kazanın büyüklüğüne bakılır:

-Küçük sıyırık vb. hızlı tedavi edilebilir kazalarda haberleşme şemasına uygun olarak haberleşme sağlanır. En yakın sağlık kuruluşuna götürülerek tedavisi yaptırılır.

-Büyük ve önemli kazalarda haberleşme şemasına uygun olarak haberleşme sağlanır. Bu tür kazalarda öncelik DEVLET HASTANELERİ’dir. Hastaneye gitmeden hastane aranarak kaza hakkında bilgi verilerek müdahale edip edemeyecekleri öğrenilerek hasta sevk edilir.

- İlk yardım eğitimi almış kişiler ilk yardım ekibi gelinceye kadar ilk yardımı yapar,

- Durum hakkında işverene haber verilir,

- İlk yardım ekibine ulaşılamayan hallerde derhal 112 Hızır Acil Servisine haber verilir,

- İlk yardımcılara;

  - Olay yerinin açık adresi,

  - Yaralının veya hastanın durumu,

  - Yaralı veya hasta sayısı,

  - Olayın gelişimi,

Kısa ve düzgün ifadelerle net bir şekilde bildirilir,

- Gerekli ise ilk yardım ekibi veya sağlık görevlilerine yardımcı olunur.

9.8. KİMYASAL SIZINTI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

- Eğer sızan veya dökülen madde parlayıcı özellikte ise, ona yakın ısı kaynaklarını bölgeden uzaklaştırın,

- Güvenliğinizi tehlikeye atmayacak ve tehlike yaratan madde hakkında bilgi sahibi iseniz mümkünse sızıntıyı kaynağında engelleyin (musluğun, vananın kapatılması vb.)

- Gerekli ise acil durum ikazı verin veya verdirin,

- İş yeri acil durumu ekipleri ile işverene haber verin veya verdirin,

- Sızan, dağılan kimyasal madde hakkında bilgi sahibiyseniz işyeri acil durum ekiplerine, bilgi verin,

- Maske, eldiven, gözlük vb. kullanarak önce kendinizi güvenceye alarak, sızıntının yayılım alanını bariyerlerle çevirerek engelleyin,

- Kimyasalın malzeme güvenlik bilgi formunda yazılı tedbirleri göz önüne alarak tehlikelerini izole etmek ( havalandırma, soğutma vb. )  amacıyla gerekli tedbirleri alın, kişisel koruyucuları kullanarak ve diğer tedbirleri alarak mümkünse temizliğini yapın,

- Kimyasalın kontrol altına alınamaması veya temizlenememesi durumunda İTFAİYE’ye (112) haber verin.

9.9. DEPREM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

9.9.1. DEPREM ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER

- Mevcut binaların dayanıklılığı artırılır.

- Yerleşim planı hazırlanır.

- İş yeri ve binalardaki yaşamsal tehdit veya ekonomik kayba yol açabilecek nesneler sabitlenir.

- Çalışanlara acil durumda araması gereken numaralar öğretilir.

- Aydınlatmalar sabitlenir.

- Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemeleri kayarak düşmelerini önlemek için plastik tutucu malzeme veya yapıştırıcılarla sabitlenir.

- Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyaları birbirine ve duvara sabitlenir. Eğer sabitlenen eşya ve duvar arasında boşluk kalıyorsa, çarpma etkisini düşürmek için araya bir dolgu malzemesi konulur.

- Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazlar bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde duvar ve pencerelerden yeterince uzağa ve kanca ile asılır.

- İçinde ağır eşyalar bulunan dolap kapakları mekanik kilitler takılarak sıkıca kapalı kalmaları sağlanır.

- Tezgâh üzerindeki kayabilecek eşyaların altına metal profil koyarak bunların kayması önlenir.

- Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeler düşmeyecek bir konumda sabitlenir ve kırılmayacak bir şekilde depolanır. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler konulur.

- Rafların önüne elastik bant ya da tel eklenebilir. Küçük nesneler ve şişeler, birbirlerine çarpmayacak ve devrilmeyecek şekilde, kutuların içine yerleştirilir.

- Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortaları otomatik hâle getirilir.

- Binadan acilen çıkmak için kullanılacak yollardaki tehlikeler ortadan kaldırılır, bu yollar işaretlenir, çıkışı engelleyebilecek eşyalar çıkış yolu üzerinden kaldırılır.

- Geniş çıkış yolları oluşturulur. Dışa doğru açılan kapılar kullanılırı, acil çıkış kapıları kilitli olmamalıdır. Acil çıkışlar aydınlatılır.

- Önemli evrakların (kimlik kartları, tapu, sigorta belgeleri, sağlık karnesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı vb.) kopyaları hazırlanarak su geçirmeyecek bir şekilde saklanır, ayrıca bu evrakların bir örneği de bölge dışı bağlantı kişisinde bulunur.

9.9.2. DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

- Deprem olduğunu anladığınızda; panik yapmayınız, bina içerisinde bulunuyorsanız ve çıkışa çok yakın bir noktada iseniz dışarı çıkarak Acil Toplanma Bölgesine gidin,

- Dışarı çıkamıyorsanız, sallantı tamamlanıncaya kadar;

- Büroda çalışıyorsanız başınızı koruyarak çelik dolapların önüne veya masanın altına çökün,

- Yapı alanında iseniz kolon altına veya duvara yaklaşın,

- Yemekhanede bulunuyorsanız yemek masalarının altına girin.

- Bina dışında iseniz binalardan ve elektrik direklerinden uzak durun,

- Çökme işleminizi kollarınızı başınızın üzerine koyup, cenin vaziyeti şeklinde yapın,

- Bulunduğunuz noktanın malzeme düşme tehlikesi uzak yerlerden olmasına dikkat edin,

- Üst katların pencere veya balkonlardan atlamayın,

3. Araba içerisindeyseniz arabayı açıklık bir alana sürün ve orada kalın. Köprülerden, alt geçitlerden ve elektrik direklerinden uzak durun.

4. Deprem sırasında mümkünse,

- Tehlike yaratmayacak şekilde makineler durdurulmalı,

- Basınçlı gazlara ait tüplerin vanalarını kapatılmalı,

- Ocak, soba vb. söndürülmeli,

- El aletleri kapatılmalı,

- Enerji sistemleri kapatılmalı,

- Depremin bitmesi beklenmeden herhangi bir müdahale yapılmamalı.

6. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çökerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.  Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

ÇÖK – KAPAN – TUTUN

- ÇÖK

Çökerek hedef küçültmek, üzerinize doğru düşecek unsurların sizi yaralama riskini azaltır.

- KAPAN

Kollarınızla baş ve boynunuzu kapatın. Cama arkanızı dönün. Bir siperin yanında ya da altında CENİN pozisyonu alarak kendinizi koruyun. Bu siper masa, konsol, sandalye olabilir.

- TUTUN

Sarsıntı bitene kadar tutunarak bekleyin. Sarsıntı sırasında koşmak, merdivenden inmek tehlikelidir.

9.9.3. DEPREM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

- Sallantı bitiminde kaçış yollarını kullanarak panik yapmadan acil toplanma yerine gidilmeli,

- İş yerinde bulunanların sayımı yapılmalı, mahsur kalanlar kurtarılmalı,

- Gerekirse Sivil Savunma Müdürlüğünden yardım istenmeli,

- Yaralı varsa ilk müdahale yapılmalı, gerekiyorsa yaralı hastaneler aranıp doluluk oranı sorularak müsait olan ve hasar görmemiş en yakın hastaneye götürülmeli,

- Yıkılma, yangın vb. varsa acil durum ekipleri önce insanlardan başlanmak üzere gerekli müdahaleyi yapmalı,

- Yanıcı parlayıcı madde ve gaz kaçağı olup olmadığı kontrol edilmeli, (Eğer deprem gece olduysa bu tür kaçaklar el feneri ile kontrol edilmeli, kibrit, çakmak ve açık alev gibi maddeler kullanılmamalı)

- Eğer yangın varsa Yangın Söndürme Talimatına göre hareket edilmeli,

- Elektrikçi; elektrik tesisatını kontrol etmeli. Hasar tespiti yapıp, hasar yoksa jeneratörü çalıştırarak enerjiyi vermeli,

- Bölümlerde hasar tespiti yapılmalı,

- Dökülmüş ve etrafa saçılmış maddelerin temizliği yapılmalı,

- Herhangi bir hasar yoksa Tesis Müdürü ve Acil Durum Koordinatörünün vereceği talimat doğrultusunda çalışma yapılmalı.

- Sakin olun.

- Sarsıntı sona erdiğinde, binanın gerekli noktalarında işaretlenmiş olan tahliye kapılarını kullanarak ve görevlilerin yönlendirmelerine uyarak bina dışında belirtilmiş tahliye alanlarına çıkın. Çıkanların önünü kapatmamak için tahliye kapılarının önünde durmayın.

- Deprem sonrasında kibrit, çakmak gibi patlamalara neden olabilecek nesneleri kullanmayın. Işık kaynağı olarak sadece fener kullanın.

- Bina yıkılmamış olsa bile herhangi birinin üzerine düşecek ağır bir cisim onun yaralanmasına neden olabilir.

- Ana şoktan sonra gelecek olan artçı şoklar hasar görmüş binaları yıkabilir. Binaya girmeden önce çok iyi kontrol edin. Hasar varsa kesinlikle içeri girmeyin.

- Deprem sonrasında dışarı çıktıktan sonra binanızın önünde beklemeyin.

- Gaz, su, elektrik tesisatlarını hızlı bir şekilde kontrol edin, hasar varsa kapatın.

- Telefonu acil durumlar dışında kullanmayın.

- Etrafınızdakilerin güvende olup olmadığını kontrol edin.

- 72 saat içinde bölgeye yardım gelmeyecekmiş gibi hazırlıklı olun.

- Hasarlı binalardan uzak durun.

- Depremin ilk saatlerinde, telefonların kullanılamaz hâle gelmesinden dolayı acil durumla dışında sebebi ne olursa olsun telefonları kullanmayın, yakınlarınızı aramayın.

| ACİL DURUM | YAPILACAK FAALİYET | METOT | SORUMLU |
| --- | --- | --- | --- |
| DEPREM | 1. Sarsıntı hâlinde koşuşturmayı ve paniği engelleyin. Tüm personeli toplanma bölgesinde toplayın. | Ses | Koruma Ekibi |
|  | 2. Olay anında toplanma bölgesinde oluşabilecek dış tehlikelere karşı (hırsızlık, yağma vb.) önlem alın. | - | Koruma Ekibi |
|  | 3. Tüm bölümler gözlemlenerek, oluşan veya oluşabilecek patlama, parlama veya alevlenme gibi durumlar için önlem alın. | Acil durum dolabı, yangın tüpleri, yangın dolapları | Yangın Söndürme Ekibi |
|  | 4. Tüm bölgelerdeki gaz vanalarını, elektrik şalterlerini kapatın. | - | Kurtarma Ekibi |
|  | 5. Önce canlıları ve daha sonra kıymetli eşya ve dokümanları kurtarın. | Acil durum dolabı | Kurtarma Ekibi Koruma Ekibi |
|  | 6. Yaralılara ilk yardım müdahalesini yapınız. | İlk yardım dolabı | İlk Yardım Ekibi |

9.10. SEL SU BASKINI HÂLİNDE YAPILMASI GEREKENLER

- Su teması sebebi ile elektrik çarpma tehlikesine karşı Elektrik Bakım Sorumlusu ve Yardımcısı tarafından fabrikanın elektrikleri kesilir.

- Su miktarı eğer tesislere büyük zarar verebilecek miktarda ise alarm ziline basılarak herkesin makinelerini kapatarak iş bırakması sağlanır.

- Acil durum ekipleri ve diğer personelin de desteğini alarak suların iş yerinin içine girmesini engellemek için gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalar suya yol verici kanallar açmak veya suyun önüne taş, toprak veya başka engeller yığarak set çekmek şeklinde olabilir.

- Bu arada kurtarma ve koruma ekipleri kurtarılması gereken evrak veya malzemeleri kurtarmaya çalışır.

- Gerek kanalın açılması veya içerideki suyun boşaltılması için duyulursa itfaiyeden yardım istenir.

- Olası bir sel baskını tehlikesine karşı, mevsimsel şartların sağanak yağmur olasılığı vermesi durumunda Su Baskını Tedbir Kontrol Listesindeki tüm maddeler kontrol edilerek yerine getirilir.

- Bir su baskını olması durumunda, Acil Durum Koordinatörü, Kriz Masasına haber verir. Arama Kurtarma ve Tahliye Ekibini su baskını olan yere yönlendirir.

- Su baskını olan alanda elektrik akımı oluşturacak her türlü makine ve cihazın enerjisi kesilir.

- Suyun Millî Eğitim Müdürlüğü’ne nerelerden girdiği tespit edilir.

- Sel kriz odasındaki malzemeler kullanılır.

- Trafo, jeneratör alanlarına su girip girmediği kontrol edilir.

- Acil Durum Ekibi, kum torbalarını su gelmekte olan alanın dışına sıralayarak su gelişini engeller. Çek çeklerle suyun ofis odalarına doğru iletilmesini sağlar. Vakum makineleriyle suyu boşaltır. Gerekli durumda dışarıdan vakum aracı takviyesi istenir.

- Akıntı olan yerler varsa altlarına temiz çöp konteynırı ve kovalarla tedbir alınır. Sızdırmazlığı kontrol edilir.

- Yoldan gelecek su taşkınına karsı bu bölgelere hazırlanmış kum torbalarının istiflenir.

- Rogarlarda geri gelecek su baskınına karşı, suyun geri tepmesini engelleyecek perde varsa bu perde kapatılarak önlem alınır. Rogarlar içine pompa salınarak yola tahliyesine çalışılır.

9.11. SAĞANAK YAĞMUR OLASILIĞI BULUNAN DURUMLARDA BU

OLASILIK BELİRİR BELİRMEZ YAPILACAK KONTROLLER

- Çatı süzgeçlerinin etrafının temizlenmesi ve çalışır durumda olduğunun kontrolünün yapılması,

- Pis su pompaları ve drenaj tahliye pompalarının yedeği dahil, çalışır durumda olduğunun kontrolünün yapılması,

- Halı hazırda naylon branda temin edilmesi,

- Ekip için yağmurluk ve çizmelerin kontrolünün yapılması, eksiklerin tamamlanması,

- Çatının projektörlerle aydınlatılmasının sağlanması,

- Temizlik vakum makinelerinin çalışır durumda olduğunun kontrolünün yapılması,

- Çek çek ve kova temin edilmesi,

- Büyük akıntılar için temiz büyük çöp konteynırı temin edilmesi sızdırmazlık kontrollerinin yapılması,

- Teknik ekibin kullanımı için seyyar drenaj pompası ve uzatma kablosu temin edilmesi,

- Yoldan gelecek su taşkınına karsı hazır olunması bu bölgelere hazırlanmış kum torbalarının istiflenmesi,

- Trafo ve kazan dairelerine su girmesini engellemek için bu bölgelere de kum torbalarının hazır bulundurulması,

- Herhangi bir yağmur giderinin tıkanması olasılığı için susta hazır bulundurulması,

- Jeneratör, asansör, vb.  elektrik elektronik tesisat ile ilgili bakım-onarım firmalarının  yeticililerinin isim ve cep tel no listesinin güncel olarak hazır bulundurulması,

- Yerel mercilerle görüşülüp, yetkililer ile temasa geçilmesi genel durum hakkında bilgi alınması olası bir sel felaketinde  alınacak tedbir önlemler hakkında bilgi edinilmesi ve bu kişilere ulaşılabilecek cep telefon numaralarının temin edilmesi,

- Temizlik, güvenlik ekiplerinin olası bir afet durumunda görev paylaşımının nasıl olacağı gerekli teçhizatının tamam olup olmadığı, çalışma programlarının nasıl olacağı konusunda on hazırlık yapılması.

- Olası herhangi bir problemde gece vardiyasında görevli personele acil durum yönetim ekibi ve merkez yöneticilerinin iletişim listesinin verilmesi,

- Mağazaların nöbetçi aydınlatması yok ise bir bolum aydınlatmanın açık bırakılmasının sağlanması

- Magalardan cephesi tamamen kepenk ile kapalı olanlarda mağaza yetkilisi nezaretinde matkapla göz delikleri açılması,

- Şiddetli rüzgâr olasılığına karşı açık alandaki seyyar her şeyin toplanması çatıda ve binadaki unsurların rüzgârda sökülebilecek olanlarına tedbir alınması gerekirse sökülmeli.

| ACİL DURUM | YAPILACAK FAALİYET | METOT | SORUMLU |
| --- | --- | --- | --- |
| SEL VE SU BASKINI | 1. Eğer sel veya su baskını çok şiddetli ve büyük ise telaşlanmayınız, durumu çevrenize ve sorumlu kişilere duyurunuz. | Siren Sistemi Ses | Acil Durum Ekibi |
|  | 2. Olayın olduğu bölüm personelini toplanma bölgesinde toplayınız. | - | Koruma Ekibi |
|  | 3. Açık pencere ve kapıları kapatınız. | - | Acil Durum Ekibi |
|  | 4. Trafodan enerjiyi kesiniz ve gaz vanalarını kapalı duruma getiriniz. | - | Kurtarma Ekibi |
|  | 5. Olay kontrol edilemeyecek şiddette ise Sivil Savunmaya haber veriniz. | Tel no: | Acil Durum Ekibi |
|  | 6. Önce canlıları ve daha sonra kıymetli eşya ve dokümanları kurtarınız. | Acil durum dolabı | Kurtarma Ekibi Koruma Ekibi |
|  | 7.Yaralılara ilk yardım müdahalesini yapınız. | İlk yardım dolabı | İlk Yardım Ekibi |
|  | 8.İnşaat alanına su girilecek yerlere bariyerler kurunuz. | - | Kurtarma Ekibi Koruma Ekibi |

9.12. SABOTAJ HÂLİNDE YAPILMASI GEREKENLER

- Kötü niyetli kişiler tarafından tesislere ve çalışanlara zarar vermek amacı ile kritik noktalara bomba atarak veya başka bir şekilde patlamaya sebep olarak ya da yemeklere zehirleyici madde konularak sabotaj yapılabilir. İç ve dış sabotaja karşı tüm personel dikkatli olmalı, şüpheli davranan kişileri yetkililere haber vermelidir.

- Saldırı hâlinde ilk olarak telefonla polise haber verilir.

- Oluşan tehlike büyükse ve işyerinin tamamını tehdit ediyorsa alarm düğmesine basılarak tüm personel ve yetkililer tehlikeden haberdar edilir.

- Eğer saldırgan silahlı ise müdahale edilmez polisin gelmesi beklenir. Saldırgan oyalanmaya veya nereye gittiği takip edilmeye çalışılır. Araçlı ise aracın plakası alınır.

- Eğer saldırgan silahsız ise yakalanmaya veya kaçması engellenmeye çalışılır.

- Saldırı bittikten sonra, saldırgan yakalanmaya çalışılırken, sabotaj sonucu çıkan acil duruma ekipler tarafından müdahale edilir. Gerekirse yardım istenir.

- Yemek zehirlenmesi olması durumunda önce etkilenen kişiler en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilir. 112 Hızır Acile telefon edilir,

- Acil Durum Koordinatörü Başkanlığındaki bir ekip tarafından olayın sebepleri araştırılır. Olayda kasıt tespit edilmesi durumunda ilgili kişiler hakkında kanuni işlem yapılması için yetkili kurumlara müracaat edilir.

9.12.1. SABOTAJLAR SIRASINDA VE SONRASINDA YAPILACAKLAR

Yapılan sabotajın türüne göre iş yerine ve iş yerinde bulunan çalışan ve ziyaretçilere yapacağı olumsuz etkileri minimize edecek tüm çalışmalar derhal başlatılacaktır.

1.Sabotaj Sonucu Yangın Olursa; Yangın Müdahale Planı devreye girecektir.

2.Sabotaj Sonucu Patlama Olursa; Patlama Müdahale Planı burada da devreye sokulacaktır.

3.Sabotaj Sonucu Elektrik Kesintisi Olursa; Sistem geçici olarak jeneratörden beslenmelidir, eğer işletmede elektrikçi yok ise, elektrikçi aranılır ve elektrikçinin gelmesi geç sürecek ise jeneratör acil durumda jeneratör çalıştırma talimatına göre çalıştırılacak ve devreye sokulacaktır.

Elektrik kesilmesi gereken bölgelerin elektriğinin kesilmesi asıl panodan acil durumda jeneratör çalıştırma talimatına göre yapılmalıdır.

4.Sabotaj Sonucu İçme Suları Kirliliği Olursa; İçme sularında olabilecek sabotajların resmî makamlarca anons edildiği andan itibaren güvenli kaynaklardan temin edilmiş damacana suları içme suyu olarak kullanılacaktır. Bu kapsamda tesiste her zaman yeteri kadar yedek damacana bulundurulmalıdır. Resmî makamlarca suların temiz olduğu anonsu yapılana kadar şebeke suları hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.

5.Başka Şeyler Olursa; Duruma göre Acil Durum Koordinatörü ’nün direktifleri doğrultusunda hareket eder.

9.13. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÇALIŞMA ALANINDA VEYA  YAKIN BÖLGELERİNDE PATLAMA HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER

1.Parlama ve patlamaya karşı gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

2.Patlama meydana gelebilecek iş ekipmanlarının envanteri hazırlanmalıdır.

2.Bu tür maddeler ezilmeyen ve hasara uğramayan korunaklarda korunmalıdır.

3.Parlayıcı ve patlayıcıların saklandığı yerlere giriş çıkışlar özel olarak eğitilmiş kişiler haricinde yasaklanmalıdır.

4.İş yeri içerisinde LPG tüplerinin bulundurulması yasaklanmalıdır.

5.Patlayıcı ve yakıcı maddeler bir arada depolanmamalıdır.

6.Yakıt Kazanları, Basınçlı Ekipmanların periyodik kontrol ve bakımları yapılmalıdır.

7.İş yerinde kullanılan doğal gaz bölgelerinde, gaz detektörleri bulunmalı ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

8.Kazan dairesinde görevli çalışanın, uygun ateşleyici belgesi bulunmalıdır.

9.Patlama olabilecek muhtemel ekipman ve bölgelere yetkilisi haricinde giriş yasaklanmalıdır.

10.Patlama bölgelerinde çalışma talimatları bulunmalıdır.

Patlamanın olduğu bölgeye okulun haberleşme operasyonlarını yönetmek üzere haberleşme ekipleri gönderilir. Üst makamlara bilgi verilir. Gerekli talimatlar alınır. Okul yönetimi okulun giriş çıkışlarını kontrol altına alır. Öğrenci, öğretmen ve o anda okulda bulunması gereken personelin yoklamasını yaparak eksik olup olmadığını tespit eder. Okulda misafir, tedarikçi veya başka amaçlarla bulunan kişileri emniyetli bir noktaya alır.

| ACİL DURUM | YAPILACAK FAALİYET | METOT | SORUMLU |
| --- | --- | --- | --- |
| SABOTAJ TERÖR VE SAVAŞ | 1. Bomba İhbarı Alırsanız; a) Arayan kişiden alabileceğiniz kadar çok bilgi alınız. Arayan kişiyi, dediklerini kaydedebilmek için telefonda tutmaya çalışınız. Polisi ve bina yönetimini haberdar ediniz. Bomba ihbarını aldıktan sonra, şüpheli hiçbir pakete dokunmayınız. Şüpheli paketin etrafını boşaltınız ve polise haber veriniz. Binayı tahliye ederken pencerelerin önünde durmaktan ve diğer tehlike potansiyeli bulunan alanlardan kaçınınız. Acil durum ekiplerinin caddeleri kullanmalarını engellemeyiniz. | Polis İmdat :112 | Acil Durum Ekibi |
|  | 2. Bina Patlamaları Sırasında; a) Şantiye alanında bir patlama meydana gelmişse, binayı en kısa sürede ve sakin şekilde terk ediniz. b) Dolaplardan ya da tavandan bir şeyler düşüyorsa, sağlam bir masanın altına giriniz. c ) Eğer yangın çıkmışsa; yere yakın durunuz ve binayı en hızlı şekilde terk ediniz. Islak bir bezle ağzınızı burnunuzu kapayınız. Kapalı bir kapıya yaklaşırken, elinizin tersini kapıyı kontrol etmek için kullanınız. Eğer kapı sıcak değilse vücudunuzla destekleyerek kapıyı yavaşça açınız. Eğer kapı dokunulmayacak kadar sıcaksa, acil çıkış kapılarını kullanınız. d) Ağır duman ve gazlar öncelikle tavanda toplanır. Her zaman dumanın altında kalmayı deneyiniz. | - | Tüm personel |
|  | 3. Kimyasal Savaş Sırasında; Ferdî Korunma: a) Binada bulunan sığınma bölgesine gidiniz. Kapatılmış pencere veya kapı aralıklarını, ek önlem olarak sulandırılmış çamaşır suyuna batırılmış bez, battaniye, vb. malzeme ile örtünüz. b) Tehlike geçinceye kadar bekleyiniz. c) Eğer gözlerinizde yanma varsa, bu gaz sızıntısının belirtisidir. Gözlerinizi bol su ile yıkayınız. d) Sızıntı olduğunu tahmin ettiğiniz bölgeyi önce sulandırılmış çamaşır suyu ile, daha sonra sabunlu su ile yıkayınız. Toplu Korunma: a) Tehlike anında en yakınınızda bulunan güvenli, kapalı bir yere gidiniz. b) Paniğe ve heyecana kapılmayınız. c) Yapılacak uyarılara göre hareket ediniz. |  |  |

| ACİL DURUM | YAPILACAK FAALİYET | METOT | SORUMLU |
| --- | --- | --- | --- |
| PARLAMA VE PATLAMA | 1. Telaşlanmayınız, parlama ve patlama esnasında çevrenize ve sorumlu kişilere duyurunuz. | Siren Sistemi Ses | Acil Durum Ekibi |
|  | 2. Parlama ve patlama tehlikesinde koşuşturmayı ve paniği engelleyiniz. Tüm personeli toplanma bölgesinde toplayınız. | - | Koruma Ekibi |
|  | 3. Gaz vanalarını, elektrik şalterlerini, kapı ve pencereleri kapatınız. | - | Kurtarma Ekibi |
|  | 4. Yanıcı ve patlayıcı maddeleri uzaklaştırınız. Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız. | - | Kurtarma Ekibi |
|  | 5. Tüm bölgelerdeki gaz vanalarını, elektrik şalterlerini kapatınız. | - | Kurtarma Ekibi |
|  | 6. Önce canlıları ve daha sonra kıymetli eşya ve dokümanları kurtarınız. | Acil durum dolabı | Kurtarma Ekibi Koruma Ekibi |
|  | 7.Yaralılara ilk yardım müdahalesini yapınız. | İlk yardım dolabı | İlk Yardım Ekibi |
|  | 8. Olayın olduğu bölgeye koruma bandı çekerek personelin girişini engelle. | Acil durum dolabı (koruma bandı) | Kurtarma Ekibi Koruma Ekibi |

### 9.14. YILDIRIM DÜŞMESİ MÜDAHALE PLANI

Gök gürültülü / yıldırımlı yağışlar sırasında (şarjlı havalarda) açıkta bulunan tüm personel güvenli bölge olan kapalı binalarda (idari bina) toplanacaklar ve yağışların/şimşeklerin geçmesini bekleyeceklerdir. Hiç kimse açıkta bulunmayacak, şemsiye kullanmayacak ve hiç bir şekilde ağaç altında durmayacaktır. Yıldırım düşmesi sonucu etkilenen bölgeler de maddi kayıp tespiti yapılır.

9.15. PATLAMA MÜDAHALE PLANI

9.15.1. PATLAMA SIRASINDA VE SONRASINDA YAPILACAKLAR

Tesiste bir patlama meydana geldiğinde acil durumu Acil Durum Koordinatörünce ve Acil Müdahale Ekip Sorumlusuna acil durum duyuru usullerine uygun olarak ilgililere bildir. Acil durum organizasyonunda yer almayan personel belirlenmiş firmanın bulunan Acil Toplanma Bölgesine yönelir. Acil durum organizasyonunda yer alan personel ise patlamanın kaynağına, yerine ve sonuçlarına göre Acil Durum Koordinatörünün emirleri doğrultusunda hareket eder.

9.15.2. BOMBA İHBARI ALINDIĞINDA UYGULANACAK USULLER

1- Bomba ihbarı alındığında yetkili mercilere haber verilir. Güvenlik önlemi talebinde bulunulur.

2- Kurum içinde veya sınır hattında şüpheli cisim, paket tespit edilirse derhal bölge karakoluna haber verilir. Şüpheli cisim veya pakete kesinlikle dokunulmaz, etrafında güvenlik çemberi oluşturulur, personelin yaklaşmasına müsaade edilmez.

3- Şüpheli kişi tespiti var ise kılık kıyafeti, tipi, yüz şekli, dikkat çeken özellikleri not edilir, şüpheli hareketleri izlenir ancak yakalama veya müdahale girişiminde bulunulmaz, bölge karakoluna haber verilir.

4- Güvenlik birimleri talep ettiğinde kullanılmak üzere Güvenlik kameraları kayıtları emniyete alınır.

5-  Millî Eğitim Müdürlüğü için kritik olan bölgeler kontrol altında tutulur.

### 9.16. TOPLUMSAL GÖSTERİ MÜDAHALE PLANI

1-İşletme önünde veya içerisinde toplumsal gösteri yapılacağı veya basın bildirisi olacağına dair duyum alındığında, işletmenin kadrolu personeli durumdan haberdar edilerek taşeron personeli kontrol altına alınır.

2- Muhtemel olayla ilgili olarak emniyet birimlerine haber verilerek tedbir alınması sağlanır.

3- İşletme kapıları kapalı tutularak ilgisiz personelin içeri girmesine mani olunur.

4- İşletmede güvenlik personeli gerekli tertibatı alarak izleme yapar. Gösteri yapanlara asla müdahale yapılmaz.

5- Gösteri yapanlar izlemeye alınarak elebaşlarının tespit edilmesine çalışılır. Gerekirse vilayetten onaylı sabotajlara karşı koruma planı uygulanır.

### 9.17. TRAFİK KAZASI MÜDAHALE PLANI

1- İş yeri çalışma sahası dâhilinde malzeme getirip götüren araçların veya çalışanların karşılaşabileceği bir trafik kazası olduğunda araçları yerlerinden oynattırmayınız. Acil Durum Koordinatörüne haber veriniz.

2- Yaralı var ise süratle yaralının durumuna göre 112 aranarak dışarıdan gelecek tam teşekküllü ambulans ile sağlık kuruluşuna sevk ettiriniz.

3- Kaza tutanağını tutunuz.

### 9.18. ÇEVRE KİRLİLİĞİ MÜDAHALE PLANI

1- Olay süratle Acil Durum Koordinatörüne bildirilir.

2-İşletmemizdeki faaliyetler nedeniyle meydana gelebilecek herhangi bir çevre kirlenmesi olayında tüm imkânlar kullanılarak kirletici malzemenin el birliği ile çevreye yayılmasının (bariyerleme, emdirme, kepçe, file veya diğer unsurlar ile) önlenmesi için her türlü tedbir acil durumlara müdahale personeli ve gerekiyorsa ihtiyaç duyulacak diğer personel ile birlikte alınır.

3- Olay işletme dışındaki bir etkenden/kuruluştan dolayı meydana geldi ise ve kirlilik işletmemizi tehdit ediyorsa fotoğraf veya kameralarla tespit yapılır.

4- Çevre işletmeler olayın farkında değil ise telefonla bilgilendirilir.

| ACİL DURUM | YAPILACAK FAALİYET | METOT | SORUMLU |
| --- | --- | --- | --- |
| DİĞER ÇEVRE KAZALARI | 1. Çevrenize ve sorumlu kişilere duyurunuz. | Dahili Tel no: | Çevre Yöneticisi |

### 9.19. DÖKÜNTÜ-SIZINTI MÜDAHALE PLANI

1-Dökülme ve sızıntı meydana gelmesi halinde durum Acil Durum Koordinatörüne haber verilir.

2-Sızan veya dökülen kimyasal ürünün MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)  Formuna göre özellikleri belirlenir. Bu noktada kesinlikle Eldiven, Maske, Tulum vb. diğer Kişisel Koruyucu Donanımlar kullanılmalıdır.

3-Dökülen ve sızan kimyasal yanıcı özellik taşıyorsa mümkün mertebe etrafta bulunan malzemeler uzaklaştırılır.

4-Bölgede çalışan diğer personele bilgi verilir.

5-Acil Durum Müdahale ekiplerinin gerekli önlemi alması sağlanır.

6-Dökülen ve sızan kimyasalın insan sağlığına zararlı olması ve maruz kalınması halinde kimyasala ait MSDS(Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)’de bulunan İlk yardım bilgileri uygulanır. Bu uygulamalar ancak İlk yardımcı personel tarafından gerçekleştirilebilir. Bu sebepten dolayı Acil Durum İlk yardım ekibine haber ver.

7- Kimyasala maruz kalmış kişi fenalaşmış bir haldeyse en yakın sağlık kuruluşuna haber ver.

8-Mevcuttaki Döküntü-Sızıntı kaynağı tespit edilir, döküntünün oluşması engellenir ve sızıntı Absorban malzeme vb. yardımıyla engellenir.

9- Çevre Kirliliği Planına göre hareket edilir.

10-Olay yeri ve Döküntü/Sızıntı sebebi tespit edilir ve incelenir. Tutanak tutulur ve gerekli tedbirler alınır.

| ACİL DURUM | YAPILACAK FAALİYET | METOT | SORUMLU |
| --- | --- | --- | --- |
| KİMYASALLARIN DÖKÜLMESİ | 1. Çevrenize ve sorumlu kişilere duyurunuz. | Dahili Tel no: | Kimyasallar Sorumlusu |
|  | 2. Emdiricilerle dökülen kimyasalın yayılmasını önleyin | Talaş vb. dökülen kimyasalın güvenlik bilgisi | Gören herkes |
|  | 3. Kimyasal malzeme dökülen faaliyet noktasındaki tüm makineler durdurulur. | - | Üretim Sorumlusu |
|  | 4. Dökülen kimyasalların rögar giderlere gitmesi engellenir. | - | Gören herkes |
|  | 5. Dökülen kimyasalların etrafına ateş ile yaklaşmayınız. | - | Tüm Personel |
|  | 6. Kimyasala maruz kalan kişilere yaralılara ilk yardım müdahalesini yapınız. | - | İlk Yardım Ekibi |

### 9.20. BESİN ZEHİRLENMESİ MÜDAHALE PLANI

Kazazede de zehirlenme durumunda aşağıdaki belirtiler görülür;

Ağızda yanma veya özel tat, bulantı, kusma, karın ağrısı veya karın bölgesinde kramp, ishal, halsizlik, baş dönmesi, bilinçte değişik derecede bozukluk, solunum ve dolaşımda bozukluk, görmede bozukluk, nabızda zayıflama, göz bebeklerinde küçülme, havale vb. rahatsızlanan bir kişide bu tür belirtilerin olması ve kazazedenin bilinci yerinde olmaması durumunda;

1-En yakın sağlık kuruluşuna haber ver.

2- Haber verilen kişilere olayın bir Besin Zehirlenmesi olduğu bilgisini de ver.

3- Kazazedenin bilinci yerinde değilse hastayı yan yatır, baş veya boyunu arkaya çevir ve soluk yolunu aç, alt çeneyi ve dili öne çek ve gerekiyorsa suni solunum yap, kalp durmuşsa kalp masajı uygula ve hastayı yalnız bırakma. Burada sözü edilen uygulamaları ancak Profesyonel İlk yardım Eğitimi almış İlk Yardım Müdahale Ekibi üyeleri yapabilir.

4- Hastanın bilinci yerinde ise hasta yan yatırılır ve sağlık ekibi gelene kadar hastayı yalnız bırakma.            5- Genel Kural olarak zehirlenen kişiyi kusturmayınız, bu kuralın tek istisnası eğer kişi bilinçli ise ve zehirlenme olayı kısa süre önce olmuşsa kişi kusturulur.

-

9.21.İŞ KAZASI MÜDAHELE PLANI

9.21.1. İŞ KAZASINDA HAREKET TARZI

Tüm görevlerde bulunan çalışanların iş kazası bildirim görev ve sorumluluğu vardır.

İş kazası oluştuğunda kazanın en yakınındaki çalışanlar hangi görevde olurlarsa olsunlar çevrelerinde bir iş kazası olduğunu gördüklerinde;

- Sesli olarak etraftan yardım isteyin, Acil Durum Koordinatörüne haber ver.

- İş Kazası sonucunda herhangi bir yaralanma olması durumunda derhal Acil Durum İlk yardım personeline haber ver.

- En yakın sağlık kuruluşuna haber ver.

- Kaza sonucu herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması durumunda herhangi bir malzeme hasarı-maddi kayıp olup olmadığına bak. Kaybın mevcut olması durumunda Acil Durum Koordinatörü maddi kaybın ne seviyede olduğunu belirler.

- İş kazası sonucu herhangi bir ölüm olayının yaşanması durumunda Firma Yetkilisine olay haber verilir.

- Olay yerinin etrafı çevrilir ve kimsenin bu bölgeye girmesine izin verilmez. 112 Acil Servisine, kolluk kuvvetlerine haber verilir. Yaşanan iş kazasında ölen kazazedenin ailesine İşletme Yetkilileri tarafından haber verilir ve sonrasında cenaze işlemleri yapılır.

- Yaşanan her türlü İş kazası sonrasında İşletme yetkilileri tarafından Kaza yerinde incelemeler yapılır ve kaza tutanağı tutulur, bu tür bir kazanın bir daha yaşanmaması için gerekli düzeltici faaliyetler belirlenir ve uygulamaya alınır.

- Büyük ve önemli kazalarda haberleşme şemasına uygun olarak haberleşme sağlanır. Bu tür kazalarda öncelik DEVLET HASTANELERİ’dir. Hastaneye gitmeden hastane aranarak kaza hakkında bilgi verilerek müdahale edip edemeyecekleri öğrenilerek hasta sevk edilir.

1. DURUM: Mesai saatlerinde (Pazar günü hariç) oluşan kazalarda;

Kazaya en yakın bulunan çalışanımız;

Acil durum koordinatörünü ve İşveren/İşveren Vekilini arayarak bildirimde bulunur.

2. DURUM: Pazar günü, mesai saatleri dışında ve genel tatil günlerinde oluşan kazalarda;

Kazaya en yakın bulunan çalışanımız;

Acil Durum Koordinatörüne, Acil Durum İrtibat Listesindeki Diğer Birimlere (Hızır Acil Ambulans’a,) bilgi verir. İşveren / İşveren Vekilinin bilgisi dâhilinde, karakol’a haber verir.

3. DURUM: Ölümle Sonuçlanan kazalarda; İlk yardım aracı ile gelen doktor ölümü bildirdiği andan itibaren ilgili makam gelene kadar hiçbir müdahalede bulunulmaz.

4. DURUM: Diğer tüm kazalarda (hayati tehlikesi yüksekten, büyük müdahale gerektirmeyen kazalara kadar); hasta herhangi bir sağlık kuruluşuna götürülür.

Kaza, Acil Durum Koordinatörünün yetkilendirdiği İnsan Kaynakları Birimi tarafından yasaların gerektirdiği süre içinde (3 iş günü) Sosyal Güvenlik Kurumu’na İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Başkanı tarafından tutturulan İş Kazası Bildirim Formu ile bildirilir.

Kazalara Karşı Alınacak Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler

1.Tehlikeler belirlendikten sonra riskler analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hâle getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.

2.Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır.

a) Tehlike veya tehlike kaynakları ortadan kaldırılır.

b) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi sağlanır.

c) Riskler ile kaynağında mücadele edilir.

3.Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da iş yeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur.

4.Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır.

5.Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır.

6.Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır.

7.Risk değerlendirmesi sonucuna göre düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri uygulanır.

8.Okulda; öğrenci, çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilir.

9.Okul/Kurumda sağlık ve güvenlik işaretleri ile uyarı ve ikaz levhaları asılır.

10.Okulda İSG panosu hazırlanır.

11.Okulda düşmeye, kaymaya karşı gerekli güvenlik önlemleri alınır.

12.Öğrenci, çalışanlar ve ziyaretçiler için güvenlik talimatları hazırlanır ve bu kişiler bilgilendirilir.

13.Çalışanlara İSG eğitimleri ve yenileme eğitimleri verilir.

14.Okula dışarıdan hizmet veren firmalardan, yapacakları İSG ortam gözetimi sonucuna göre işe başlamaları istenir.

15.Çalışanlara veya öğrencilere, yapılan işe uygun Kişisel Koruyucu Donanımlar temin edilecektir.

16.Sürekli ortam gözetimi yapılır.

17.Ramak Kala Olay Bildirim Noktası oluşturulur.

### 9.22. HIRSIZLIK MÜDAHALE PLANI

Herhangi bir hırsızlık olayı yaşanması sonrasında;

1- Valilikten ve Emniyet Müdürlüğünden onaylı Sabotajlardan Korunma Planı uygulanır.

2- Kendinizin ve diğer personelin güvenliğini sağlayın.

3- Durum hakkında, Kolluk Kuvvetlerine haber verilir.

4- Hırsızlık yaptığına inanılan şüpheli kişi/kişileri izlemeye alınır.

5- Şüpheli araç varsa cinsini, rengini ve plakasın tespit edilir.

6- Durum Acil Durum Koordinatörüne bildirilir.

### 9.23. ELEKTRİK ÇARPMASI MÜDAHALE PLANI

Elektrik çarpması durumunda aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştiriniz;

1- Kazazedeye direkt müdahale etme. Kazazedeye müdahale etmeden önce elektrik akımının kesildiğini teyit et.

2- Elektrik akımının kesilmediği durumda tahta, çubuk vb. yalıtkan malzemeler ile elektrik temasını kes.

3- En yakın sağlık kuruluşuna haber ver.

4- Kazazedenin bilincini kontrol et ve kazazedenin hayati faaliyetlerinin yerinde olup olmadığını kontrol et.

5- Acil Durum İlk yardım Ekiplerine haber ver, kazazedeye ilk yardım uygulamasının yapılmasını sağla.

6- Kazazedenin bedeni üzerinde yanık olması durumunda yanık bölgeyi kuru ve temiz bir bezle ört.

7- Kazazedeyi uygun pozisyonda ve sıcak tutulmasını sağla.

### 9.24. GAZ ZEHİRLENMESİ MÜDAHALE PLANI

Herhangi bir kişinin gaza maruz kaldığını gördüğünde;

1- Gaz zehirlenmesine neden olan etmeni etkisizleştir ve zehirlenen şahsı/şahısları ortamdan uzaklaştır. Farklı insanların da bu bölgeye girişini engelle, çevredeki insanlara bilgi ver.

2- En yakın sağlık kuruluşuna haber ver.

3- Ortamı havalandır.

4- Kıvılcım oluşumuna neden olacak ışıklandırma ve çağrı araçlarını kullanma ve/veya kullandırma.

5- Kazazedenin solunum sistemini kontrol et. Solunum Durmuşsa suni solunum yap. Kazazedeye yan yatış pozisyonu ver.(Bu uygulamaları ancak İlk Yardım Eğitimi almış, İlk yardımcı personel uygulayabilir.)

### 9.25. YANIK MÜDAHALE PLANI

Herhangi bir kişide yanık olayının yaşandığı görüldüğünde;

1- Kazazedeyi yanığa neden olan etmenden uzaklaştır. Çevredeki diğer insanları da konu hakkında bilgilendir.

2- En yakın sağlık kuruluşuna haber ver.

3- Yanık şeklini belirle.

9.25.1. SU YANIKLARINDA

Yanığa sebep olan yanma sebebini ve yanmayı durdur.

- III. derece yanıklar hariç yanan bölgeyi su ile soğut. Başka hiçbir müdahalede bulunmadan sağlık personeline devret.

- El-kol-vücut üzerinde ki saat, yüzük, bileklik vb. varsa takıları ve giysileri çıkart.

- Yanık II. derece bir yanık ise yanan bölgede ki kabarcıkları patlatma. Yanık bölgenin üzerini temiz ve ıslak bez ile kapat. Sağlık ekiplerine devret.

- Yanık I. derece bir yanıksa ilk yardım yeterlidir. Gerekiyorsa Sağlık Kuruluşuna yönlendir.

9.25.2. ALEV YANIKLARINDA

  - Yanmayı durdur. Yanan bölgenin üzerine örtü kapatarak söndür. Çevredeki diğer insanlara bilgi ver.

  - Giysiler deriye yapışmışsa çıkartmadan soğuk uygula (Su vb.).Yanık %20’yi geçerse hayati faaliyetlerin kontrolü ve müdahalesi için en yakın sağlık kuruluşuna haber ver.

9.25.3. KİMYASAL YANIKLARDA

- Yanmayı durdur. Kazazedeyi kimyasal ortamdan uzaklaştır. Çevrede ki diğer insanlara bilgi ver.

- Deri ve gözde meydana gelen kimyasal yanıklarda yanık bölgesini bol su ile min.15-20 dakika yıka.

- Eğer tek göz kimyasala bulaşmışsa diğer göze bulaşmasını engelleyecek şekilde yıka.

- Kimyasal madde bulaşmış malzemeyi hemen kazazedenin üzerinden çıkart.

- Yanık bölgesinin üzerine temiz bir bez kapayıp hemen en yakın sağlık kuruluşuna haber ver.

### 9.26. TRAVMA MÜDAHALE PLANI

1- Travmaya uğrayan kişiye/kişilere zarar verebilecek dış etkenleri engelle ve en yakın sağlık kuruluşuna haber ver.

2- Travmaya uğrayan kişinin hayati faaliyetlerini kontrol et. Travmaya uğrayan bölgede kırık, çıkık var mı? Kontrol et.

3- Kafa ve omurga travmalarında bilinç ve hafıza düzeyini devamlı sorular sorarak, kişi hakkında bilgiler alarak kontrol et.

4- Kusma, kafa şeklinde değişiklik, göz çevresinde morluk, kişide uyku hâli, kulak veya burundan kan gelmesi, gözbebeklerinden birinin büyük birinin küçük olması durumlarını tespit et. Sağlık ekipleri geldiğinde bu bilgileri onlara aktar.

5- Kazazede de herhangi bir omurga yaralanması olup olmadığını kontrol et. Eğer varsa sağlık ekipleri gelene kadar yaralıyı kesinlikle hareket ettirme.

6- Kazazedenin vücudunda herhangi bir kırık olup olmadığını kontrol et. Eğer varsa sağlık ekipleri geldiğinde kırık tespit ettiğin yer hakkında sağlık ekiplerine bilgi ver. Kırık olan bölge sağlık ekipleri tarafından atele alınacak veya sabitlenecektir.

7- Kazazedenin vücudunda kanama veya kesik olup olmadığını tespit et. Bu durumda sağlık ekipleri gelene kadar kanama bölgesini temiz bir bez parçasıyla sıkı sıkı sar ve kanamayı durdurmaya çalış.

9.27. RADYASYON MÜDAHALE PLANI

9.27.1. GAMA IŞINLARI

- Hem uranyum ve radyum gibi doğan radyoaktif maddelerin parçalanmaları sırasında, hem de bir nükleer reaktörde ya da bir atom bombası patlatıldığında atom çekirdeklerinin parçalanmasıyla meydana gelir.

- Bu ışınlar canlılar için zararlıdır. Dokuların derinliğine girerler ve dokuları tahrip ederler.

- Tıpta urları yok etmekte, araç ve gereçlerin mikroplardan arındırılması gibi yararlı işlerde de kullanılır.

10.TAHLİYE

- Tahliyenin yapılacağı bina ve sahadakilere olay duyurulur. Bu durumda paniğe kapılmayınız.

- İl Millî Eğitim Müdürlüğünü boşaltırken kapı ve pencereleri hava cereyanını azaltmak için "KİLİTLEMEDEN KAPATINIZ"

- Çalışma yerlerinizi telaşa kapılmadan terk ediniz ve beraberinizde önemli evrak vs. almayı unutmayınız.

- Çıkış yerlerine sükûnetle gidiniz ve gereksiz acelecilikten sakınınız.

- Merdiven ve çıkış kapılarını düzenli olarak kullanınız ve sıkışıklığa sebep olmayınız.

- Bina ve sahayı tahliye ettikten sonra belirlenen toplanma yerlerinde yeniden görev almak üzere "AMİRİNİZİ" bekleyiniz.

11.SAVAŞ

Savaş, ülkenin tamamının acil durum önlemi almasını gerektirecek bir olaydır. Savaş durumunda  fabrikamızın faaliyetlerinin devamı yerel idareler ve şirket üst yönetimin alacağı kararlara bağlıdır. Zira şirketimize  savaş esnasında proseslerimizin özelliklerine bağlı olarak görevler  verilebilir.

Savaş durumunda oluşabilecek tehlikelerin başlıcaları aşağıdaki gibidir:

- Bombardıman,

- Kimyasal serpinti,

- Radyoaktif serpinti,

Tehlike anında, bu tehlikeleri ifade eden sirenler sivil savunma müdürlüklerince tespit edilmiştir. Çanakkale’nin muhtelif yerlerinde bulunan bu sirenler tehlikenin özelliğine uygun olarak çalınarak vatandaşlara haber verilir.  kurumumuzun muhtelif yerlerinde de tabelalar şeklinde asılı bulunan bu işaretleri öğreniniz.

Sarı İkaz:  Üç dakika süren düz siren sesi. Saldırı ihtimali var demektir.

Evde iseniz : Gaz, elektrik ve su vanalarını kapatıp, yanan ocak, tüp, soba vb varsa söndürünüz. Kapı ve pencereleri kapatıp perdeleri çekiniz ve hemen sığınma yerlerine gerekli malzemeleri alarak gidiniz.

Açıkta iseniz: Hemen saklanabilmek için en yakın sığınma yerlerine, genel sığınaklara veya bodrum gibi sığınmaya elverişli yerlere gidiniz.

Fabrikada iseniz:  Hemen çalıştığınız makineyi kapatıp, elektrik şalteri ve doğalgaz vanalarını kapatıp hemen saklanabilmek için en yakın sığınma yerlerine, genel sığınaklara veya bodrum gibi sığınmaya elverişli yerlere gidiniz.

Kırmızı ikaz : Üç dakika boyunca  alçalıp  yükselen siren sesi. Saldırı tehlikesi var demektir.

Evde iseniz 	: Sarı ikazdaki önlemleri alınız.

Açıkta iseniz 	: En yakın sığınma yerlerine, köprü altı, çukur vb. yerlere saklanarak vücudunuzun açık yerlerini örterek tehlikenin geçmesini bekleyiniz.

Fabrikada iseniz:  Hemen çalıştığınız makineyi kapatıp, elektrik şalteri ve doğalgaz vanalarını kapatıp saklanabilmek için en yakın sığınma yerlerine, genel sığınaklara veya bodrum gibi sığınmaya elverişli yerlere gidiniz.

Siyah İkaz :Kesik kesik siren sesi ile veya radyo-tv. yayınıyla duyurulur. Radyoaktif serpinti veya kimyasal saldırı tehlikesi var demektir.

Evde iseniz: Kırmızı ve sarı alarmdaki gibi tedbirleri alıp sığınak türü yerlere girerek kendiniz koruyunuz. Kimyasal saldırılar için maske bulundurulması faydalıdır.

Açıkta iseniz:  En yakın sığınma yerlerine gidiniz ve vücudunuzun açıkta kalan yerlerini örtünüz.

Fabrikada iseniz:  Hemen çalıştığınız makineyi kapatıp, Elektrik şalteri ve doğalgaz vanalarını kapatıp hemen saklanabilmek için en yakın sığınma yerlerine, genel sığınaklara veya bodrum gibi sığınmaya elverişli yerlere gidiniz.

Beyaz ikaz :Tehlike geçti demektir. Radyo, televizyon, megafon vb. yollarla haber verilir. Bu işareti aldıktan sonra sığınma yerlerinden çıkabilirsiniz.

12. ACİL DURUM TATBİKATI UYGULAMASI

- Tatbikat öncesi teknik personel tarafından, toplanma bölgesine söndürme tatbikatı için tava, 0,5 lt. tiner 1 lt. yanık yağ ve kâğıt parçası gibi malzemeleri hazır etmeleri sağlanır.

- Tahliye tatbikatı öncesi firma içi (Bölüm sorumluları ve yönetim) ve firma dışı (DHMİ yetkilileri) bilgilendirme yapılır.

- Bölgede iş yerimizi de etkileyen 7,3 büyüklüğünde bir deprem olduğu kabul edilir.

- Depremin başladığı kabul edilen saat 09.45'te teknik personel tarafından alarm düğmesine basılarak acil durum başlatılır.

- Kurtarma ekip üyeleri tüm personelin masa, tezgâh veya kolon kenarı gibi güvenli yerlere cenin pozisyonunda saklanarak depremin bitmesini beklemesini sağlar.

- Teknik personel 20 saniye sonra depremin bittiğini kabul ederek alarmı durdurur.

- Alarmın durması ile birlikte kurtarma görevlileri tüm personeli en yakın acil çıkış kapılarına yönlendirerek tahliye edilmesini sağlar.

- Söndürme ekibi iki adet ABC tipi seyyar yangın tüpü alarak toplanma yerine gelir.

- Makine operatörleri makinelerini kapatarak diğer personelle birlikte seri bir şekilde Toplanma Bölgesine gider.

- Kurtarma ekibi temsili olarak önceden belirlenen "Yangında ilk kurtarılacak malzeme" olarak bir bilgisayar ve bir koliyi toplanma bölgesine getirir. Koruma ekibi bu malzemeyi korur ve binanın dört köşesine yerleşerek dışarıdan gelecek yağmalama ve hırsızlığa karşı binayı koruma altına alır.

- Toplanma bölgesinde her bölüm, tahliye sorumlularının gösterdiği noktalarda toplanır.

- Tahliye sorumluları yoklama yaparak koordinatöre bilgi verir.

- Sayım sonunda bir personelin eksik olduğu anlaşılır. Kurtarma ve ilk yardım ekibi bu personeli arar ve mal kabul bölümünde ayağı kırık vaziyette bulur. Yaralıya ilk yardım ekibi tarafından atel yapılarak sedyeye alınır ve toplanma bölgesine getirilir, burada temsili olarak bir araca bindirilip hastaneye sevk edilir.

- Toplanma bölgesinde söndürme ekibi tarafından tavada yakılan malzemeler söndürülür.

- Acil durum yöneticisi tarafından tatbikatın bittiği ilan edilir ve tüm personel işinin başına döner.

- Tatbikat sonuç raporu düzenlenir ve doğru-yanlış analizleri yapılır.

13.ACİL DURUM EKİPLERİNİN GÖREVLERİ

13.1. İŞ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

HÜKÜMLERİNE GÖRE

13.1.1. ARAMA KURTARMA TAHLİYE EKİBİ

Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde kurtarma ekibi olarak görevli olan kişiler; acil durum özelliğine göre ilgili planları uygulayarak tehlike altındaki kişileri ve yangında ilk kurtarılacaklar listesinde belirtilen evrak ve malzemeleri en kısa sürede ortamdan uzaklaştırma ve ilk yardım ekibinin bulunduğu alana taşımakla görevlidir. Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde koruma ekibi olarak görevli olan kişiler; acil durum özelliğine göre ilgili planları uygulayarak, acil durum telefon listesinde belirtilen ilgili yerlere ve sorumlu kişilere haber vermek, çevre güvenliğini sağlamak, paniği yatıştırmak ve acil durum bölgesinin tamamen boşaltıldığını kontrol etmekle görevlidir.

13.1.2. YANGINA MÜDAHALE EKİBİ

Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde söndürme ekibi olarak görevli olan kişiler; yangın talimatı ve yangın acil durum planına göre hareket eder. Olası yangın durumlarında söndürme faaliyetlerini yürütürler. Acil durumda Acil Durum Koordinatörünün vereceği direktifler doğrultusunda hareket etmek, yangın cinsine göre uygun teçhizatın kullanılmasını sağlamak, Yangın alarmı alır almaz bölgesinde bulunan 1 adet yangın söndürücüyü alarak yangın yerine gelmek Acil Durum Koordinatörünün talimatları doğrultusunda hareket etmek, yangında kurtarma gerekiyorsa önce kendi güvenliğini sağlayarak kurtarma işlemini yürütmek, kurtarılan kişileri ilk yardım ekibine teslim etmek, Söndürme işlemi sonrası kullanılan ve boşalan tüpleri ekip liderine teslim etmek, Tatbikat eğitim ve toplantılara katılmak.

13.1.3. İLK YARDIM EKİBİ

Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde ilk yardım ekibi olarak görevli olan kişiler sağlık ekiplerine haber vermekle ve kurtarma ekibi tarafından ilk yardım bölgesine getirilen kişilere sağlık ekipleri gelinceye kadar gerekli ilk yardım müdahalelerini uygulamakla görevlidir. İlk yardım ekibi; yangın, parlama, patlama ve kimyasal sızıntı gibi tehlikeler süresince yanarak ya da diğer sebeplerle yaralanan ve dumandan boğulma tehlikesi geçiren kimselere gerekli ilk yardımı yapan, ekip başı yönetiminde yeterli sayıda ilk yardımcı sertifikalı personelden oluşan ekiptir. Ambulans gelene kadar hastanın/yaralının sağlık durumunun kötüye gitmemesi için ilk yardım uygular.

13.2. BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA

YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE

## 13.2.1.SÖNDÜRME EKİBİ

Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde söndürme ekibi olarak görevli olan kişiler, yangın talimatı ve yangın acil durum planına göre hareket eder. Olası yangın durumlarında söndürme faaliyetlerini yürütür.

### 13.2.2.KURTARMA EKİBİ

Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde kurtarma ekibi olarak görevli olan kişiler; acil durum özelliğine göre ilgili planları uygulayarak, tehlike altındaki kişileri ve yangında ilk kurtarılacaklar listesinde belirtilen evrak ve malzemeleri en kısa sürede ortamdan uzaklaştırma ve ilk yardım ekibinin bulunduğu alana taşımakla görevlidir.

## 13.2.3.KORUMA

Acil durumlarda acil durum ekipler listesinde koruma-haberleşme ekibi olarak görevli olan kişiler; acil durum özelliğine göre ilgili planları uygulayarak acil durum telefon listesinde belirtilen ilgili yerlere ve sorumlu kişilere haber vermek, çevre güvenliğini sağlamak, paniği yatıştırmak ve acil durum bölgesinin tamamen boşaltıldığını kontrol etmekle görevlidir.

## 13.2.4. İLK YARDIM EKİBİ

Acil durumlarda acil durum ekipler listesinde ilk yardım ekibi olarak görevli olan kişiler; sağlık ekiplerine haber vermekle ve kurtarma ekibi tarafından ilk yardım bölgesine getirilen kişilere sağlık ekipleri gelinceye kadar gerekli ilk yardım müdahalelerini uygulamakla görevlidir. Acil durum hâlinde Acil Durum Koordinatörünün vereceği talimatlar doğrultusunda çalışmak, acil durum haberini alır almaz ilk yardım malzemelerini alarak olay yerine gitmek, uzman yardım gelinceye kadar gerekli müdahaleyi yapmak, yetkisiz kişilerin yaralılara müdahale etmesini önlemek, ilk yardım malzemelerinin kontrollerini yapmak, eksik ve kullanılmaz durumda malzeme varsa tesis sorumlusuna bildirmek, toplantı eğitim ve tatbikatlara katılmak.

14. ACİL DURUM UYGULAMALARININ YETERLİLİĞİNİN

DEĞERLENDİRİLMESİ

14.1 TATBİKATLAR

Yılda en az iki kez mesai saatleri içinde veya dışında tatbikat yapılır. Tatbikat sırasında tüm ekiplerin hareket tarzı, müdahale süresi ve aksaklıklar kaydedilir.

Sonuçları Acil Durum Koordinatörünün başkanlığında tüm ekip üyelerinin katılımı ile değerlendirilir ve bir rapor hazırlanır.

14.2 EĞİTİMLER

Tüm personel Acil Durum Hareket tarzı konusunda yılda en az bir kez eğitime tabi tutulur. Tüm personele yönelik “Yangın Önleme ve Müdahale; ilk yardım Bilgilendirme Eğitimi” verilir. İlk yardım ekibi üyeleri için uygulamalı ilk yardım eğitimi verilir.

###### 15. ÇALIŞANLARIN VE ZİYARETÇİLERİN GÖREVLERİ

###### 15.1. ÇALIŞANLARIN GÖREVLERİ

Acil durum organizasyonunu bilmek,

Acil çıkış, yol, koridor, kapıları ve toplanma bölgesini bilmek,

Görevlilere yardımcı olmak ve verilen talimatlara uygun hareket etmek,

Kendi ve başkasının can güvenliğini tehlikeye atmamak,

Anormal bir durum gördüğünde acil durum koordinatörüne veya güvenliğe haber vermek,

Kendi güvenliğini riske etmeden öncelikli malzemeleri kurtarıp toplanma noktasına götürmek.

###### 15.2. ZİYARETÇİLERİN GÖREVİ

İş yerindeki güvenlik kurallarına uymak,

Acil durumda, acil çıkış yol ve kapılarını kullanarak yönlendirilen toplanma alanına gitmek,

Refakatçisinin ve görevlilerin uyarı ve talimatlarına uymak,

Koruma ekibine ziyaretçi olduğunu bildirmek,

Kendisinin ve başkasının can güvenliğini tehlikeye atmamak,

# 16. ACİL DURUM SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

- Acil durum bittiğinde bölgeye giriş iznini, Acil Durum Koordinatörü verir.

- Acil durumun sona erdiği, telefon, radyo ve diğer iletişim araçları ile haber verilir.

- Zarar görmüş bölgenin izlenmesi, incelenmesi ve gerekli kayıtlar için, kazanın meydana geldiği iş yeri yöneticisi ile aşağıda kurum temsilcilerinden oluşan bir heyet görevlendirilir.

a  - İl Çevre Müdürlüğü

b  - İl Sağlık Müdürlüğü

c  - İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü

d  - İl Tarım Müdürlüğü

e  - İlde Bulunan Herhangi bir Üniversite

f  - Çanakkale Belediye Başkanlığı

16.1. DOĞALGAZ VE TESİSATI İLE İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLER

- Acil durumlarda kapatılacak Ana Kesme Vanasının yerini mutlaka öğrenin.

- Can ve mal güvenliğiniz için doğalgaz yetkililerinin dışında tesisatta değişiklik yapmayın.

- Tehlike anları haricinde Ana Kesme Vanasını kapatmayın.

- Mecburi hâllerde kapatılan Ana Kesme Vanası sadece yetkili görevliler tarafından açılacaktır.

- Havalandırma menfezlerini iptal etmeyin, kapamayın veya yerlerini değiştirmeyin.

- Doğalgaz cihazlarının bakım ve onarımlarını yetkili servislere yaptırın.

- Gaz Alarm detektörlerinin sesli uyarısının akabinde gaz akışı otomatik olarak kesilir.

- Acil durumlarda elektrik cihazlarını çalıştırmayın, aydınlatma düğmesi açıksa kapatmayın, kapalıysa açmayın.

- Ortamı havalandırın.

- Doğalgazın 187 no’lu acil telefonunu arayın, açık adres ve bilgi vererek yardım isteyin.

| ARANACAK YER | LOGO | TELEFON |
| --- | --- | --- |
| İtfaiye |  | 112 |
| Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD |  | 112 |
| Çanakkale Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü |  | 0 (286) 217 17 64 |
| Ambulans |  | 112 |
| …………. Devlet Hastanesi |  | 0 (286) ……………… Sant 0 (286) ………………. Krz Mas. |
| Polis |  | 112 |
| Çanakkale İlçe Emniyet Müdürlüğü |  | 0 (286) ………………………….. 0 (286) ………………………….. 0 (505) …………………. |
| Jandarma |  | 112 |
| UZEM Ulusal Zehir Danışma Merkezi |  | 114 |
| Doğalgaz Acil ÇANAKKALE |  | 187 |
| İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ……… | 0 286 ……………… 0 5… ………………… |
| ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ | ……….. | 0 5… ………………… |
| ACİL DURUM KOORDİNATÖR YRD. | ……….. | 0 5…. ………………. |

- Haberleşmelerde telefon kullanılır ve gerekli telefon listeleri sekreterde ve güvenlik görevlilerinde mevcut olmalıdır.

Okul Kurum Kendi yerleşim planını girecektir.

Okul Kurum Kendi yerleşim planını girecektir.

Okul Kurum Kendi yerleşim planını girecektir.

Okul Kurum Kendi yerleşim planını girecektir.

MESAİ SAATLERİNDE HABERLEŞME

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA HABERLEŞME

ACİL TOPLANMA BÖLGESİ

………………………… MÜDÜRLÜĞÜ

………………………………..

SOL BAHÇE DUVAR DIŞI BİTİŞİĞİ

| Afete Hazırlık ………………. |  | Müdür yardımcısı ……………. İşveren Vekili |
| --- | --- | --- |
|  | …../08/2023 ……………. Okul Müdürü İşveren |  |

# Text boxes

ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ

ACİL DURUM KOORDİNATÖR

YARDIMCISI

Enerji Kaynakları Müdahale Ekibi

Yangınla Mücadele Ekibi

Arama, Kurtarma ve Tahliye Ekibi

İlk Yardım Ekibi

İŞVEREN VEKİLİ

İŞVEREN

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ

ACİL DURUM KOORDİNATÖR YARDIMCISI

(TOPLANMA BÖLGESİ KOORDİNATÖRÜ)

ZORUNLU OLAN EKİPLER

ZORUNLU OLMAYAN EKİPLER

SÖNDÜRME EKİP LİDERİ

SÖNDÜRME EKİBİ

HABERLEŞME EKİP LİDERİ

KURTARMA EKİP LİDERİ

HABERLEŞME EKİBİ

KURTARMA EKİBİ

KORUMA

EKİP LİDERİ

HASAR TESPİT EKİBİ

HASAR TESPİT EKİP LİDERİ

KORUMA

EKİBİ

İLK YARDIM EKİP LİDERİ

İLK YARDIM EKİBİ

İŞVEREN VEKİLİ

İŞVEREN

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ

ACİL DURUM KOORDİNATÖR YARDIMCISI

(TOPLANMA BÖLGESİ KOORDİNATÖRÜ)

ARAMA KURTARMA TAHLİYEE KİP LİDERİ

İLK YARDIM EKİP LİDERİ

YANGINA MÜDAHALE EKİP LİDERİ

İLK YARDIM EKİBİ

ARAMA KURTARMA TAHLİYE EKİBİ

YANGINA MÜDAHALE EKİBİ

ENERJİ KAYNAKLARI MÜDAHELE EKİBİ

BİNA GENELİ GAZ VANALARINI VE YANGIN YERİNİN

ELEKTRİK ŞALTERLERİNİ KAPATIN.

YANICI MADDELERİ UZAKLAŞTIRINIZ. BUNLARI YAPARKEN KENDİNİZİ VE BAŞKALARINI TEHLİKEYE ATMAYIN.

YANGINLA MÜCADELE EKİBİ

TELAŞLANMAYINIZ, YANGINI HEMEN ÇEVRENİZE VE MERKEZE DUYURUN. (ALARM BUTONU, TELEFON, TELSİZ VS.)

(YANGINI GÖREN KİŞİ)

YANGIN ÇEŞİDİNİ, YERİNİ VE YARALILARI BİLDİR.

KORUMA VE KURTARMA EKİPLERİNE HABER VER.

KENDİNE ZARAR VERMEDEN İLK MÜDAHALEYİ YAP.

YANGIN KENDİ İMKÂNLARINIZLA SÖNDÜRÜLMEYECEK KADAR BÜYÜK

İSE; EN KISA VE DOĞRU OLARAK ADRES BİLGİSİ VE YANGIN CİNSİNİ (ELEKTRİK, BİNA AKARYAKIT VB. ) İTFAİYEYE HABER VER.

İTFAİYE GELİNCEYE KADAR ACİL DURUM EKİPMANLARINI

KULLANMA TALİMATINA UYGUN OLARAK

YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞ.

İTFAİYE GELDİĞİNDE GÖREVLİLER, İTFAİYENİN EMRİ ALTINA GİRİNİZ VE VERİLEN YÖNERGELERİ YERİNE GETİR.

YANGIN BÖLGESİNİ İTFAİYE EKİPLERİYLE İNCELE,

ÇIKIŞ NEDENİNİ ÖĞREN

KAZA OLAY ARAŞTIRMA RAPORUNU AL.

ARAMA, KURTARMA VE TAHLİYE EKİBİ

YANGIN ESNASINDA KOŞUŞTURMAYI

VE PANİĞİ ENGELLE.

Yaralılara İLK YARDIM müdahalesini İLK YARDIM

planına göre yap

TÜM PERSONELİ TOPLANMA BÖLGESİNDE TOPLA.

GÖREVLİDEN BAŞKA KİŞİLERİN

YANGIN SAHASINA GİRMESİNE

ENGEL OL.

İLKYARDIM EKİBİ

İLKYARDIM EKİBİ

TOPLANMA YERİNDE SAYIM YAPINIZ VE ÇEVRE GÜVENLİĞİNİ SAĞLA.

SAYIM SONRASINDA EKSİK PERSONEL VAR İSE MÜDAHALEDE BULUN.

İLKYARDIM EKİBİ

İLKYARDIM EKİBİ

ÖNCE CANLILARI VE DAHA SONRA KIYMETLİ EŞYA VE DOKÜMANLARI KURTAR.

İLKYARDIM EKİBİ

Önce canlıları ve daha sonra kıymetli eşya ve dokümanları kurtarınız.

Önce canlıları ve daha sonra kıymetli eşya ve dokümanları kurtarınız.

Sayım sonrasında eksik personel var ise müdahalede bulununuz

İLK YARDIM EKİBİ

Yaralılara İLK YARDIM müdahalesini İLK YARDIM

planına göre yap

İLKYARDIM EKİBİ

İLKYARDIM EKİBİ

YARALILARA İLK YARDIM MÜDAHALESİNİ İLK YARDIM PLANINA GÖRE YAP

İLKYARDIM EKİBİ

İLKYARDIM EKİBİ

İLKYARDIM EKİBİ

İLKYARDIM EKİBİ

SESLİ OLARAK ETRAFINDAKİLERİ UYAR,

EN YAKIN AMİRİNE HABER VER

YANGIN

LİSTESİNDE BELİRTİLEN YERLERE HABER VER

(ARAMA KURTARMA ve TAHLİYE EKİBİ)

İLK OLARAK İTFAİYEYİ ARA, (110)

YANGIN ÇEŞİDİNİ, YERİNİ VE VARSA YARALILARI BİLDİR, KENDİNE ZARAR VERMEDEN İLK MÜDAHALEYİ YAP

Yaralılara İLK YARDIM müdahalesini İLK YARDIM

planına göre yap

İLKYARDIM EKİBİ

İLKYARDIM EKİBİ

İLKYARDIM EKİBİ

İLKYARDIM EKİBİ

KULLANILAN MAKİNE, EKİPMAN VB. ENERJİSİNİ KES

(ENERJİ KAYNAKLARI MÜDAHELE EKİBİ)

ELEKTRİK VE MEKANİK

ŞEFİNİ DURUMDAN HABERDAR EDEREK

ELEKTRİK VE GAZIN KESİLMESİNİ SAĞLA

YANGINDA İLK KURTARILACAK MALZEMENİ ALARAK EN YAKIN ÇIKIŞ KAPISINDAN TOPLANMA BÖLGESİNE GİT

EKİP SORUMLUSUNA GELDİĞİNİ BİLDİR

TOPLANMA YERİNDE SAYIM YAP VE ÇEVRE GÜVENLİĞİNİ SAĞLA

(ARAMA KURTARMA ve TAHLİYE EKİBİ)

SAYIM YAPACAK OLAN KORUMA EKİBİNE HİMAYENDEKİ KİŞİ SAYISINI BİLDİR.

(BÖLÜM SORUMLUSU)

EKSİK VAR MI?

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA BAŞLA

(YANGINLA MÜCADELE EKİBİ)

HAYIR

EVET

YARALI VAR MI?

YANGIN ALANINDA ARAŞTIRMA YAPILARAK EKSİKLERİN TESPİT EDİLMESİ

(ARAMA KURTARMA ve TAHLİYE EKİBİ)

EVET

HAYIR

İLK KURTARILACAK EŞYALARI KURTAR

(ARAMA KURTARMA ve TAHLİYE EKİBİ)

KURTARMA EKİBİNE HABER VER

(YANGINLA MÜCADELE EKİBİ)

YARALILARI İLKYARDIM BÖLGESİNE TAŞI

(ARAMA KURTARMA ve TAHLİYE EKİBİ)

YARALILARI YANGIN ALANININ DIŞINA TOPLANMA BÖLGESİNE TAŞI

(ARAMA KURTARMA ve TAHLİYE EKİBİ)

İLKYARDIM SERTİFİKAN VARSA, YARALILARA İLKYARDIM YAP

(İLK YARDIM EKİBİ)

GEREKİRSE AMBULANS ÇAĞIR VE HASTANEYE (112) SEVKET

(İLK YARDIM EKİBİ)

YANGIN BÖLGESİNİ İTFAİYE EKİPLERİYLE İNCELE, ÇIKIŞ NEDENİNİ SAPTA, OLAYLA İLGİLİ RAPOR VE TUTANAK HAZIRLA

(SAĞLIK VE GÜVENLİK AMİRİ)

İLKYARDIM EKİBİ

İLKYARDIM EKİBİ

O2

Y.M.

ISI

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ KULLANMA

Yangın Üçgeni

ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜNÜN GÖREVLERİ

Acil Durum Koordinatörü, yangının yayılmasını engellemek ve söndürmek için, Yangına Müdahale  Ekip Liderini görevlendirir.

Acil Durum Koordinatörü, Acil Durum Ekip Üyelerini koordine eder. Yangının boyutunu anladıktan sonra kriz masasını arar. İlk müdahaleyi başlatır. Kriz masası ile birlikte durumu koordine eder.

Yangına Müdahale  Ekip Lideri, yangına karşı dayanıklı koruma elbiselerini giyerek Söndürme Ekibini Koordine eder.

Acil Durum Koordinatörü, mümkün olduğu kadar çok bilginin kayıt altına alınmasını sağlar.

Acil Durum koordinatörü, tüm ikaz ve alarm sisteminin çalıştırılmasından emin olur.

Yangını kendi olanaklarımızla söndürebiliyor muyuz?

Koruma Personeli, yağmalamaya karşı kurtarılmış eşyaları  korur.

Koruma ve Kılavuz Ekip Şefi, kargaşayı önlemek için kişileri güvenli Acil Çıkış koridorlarından Toplanma Bölgesine yönlendirir.

İMEM güvenliğinden emin olunduktan sonra giriş ve çıkışlar normale döndürülür. Bu karar Acil Durum Yöneticisi tarafından Kriz Masası ile değerlendirilerek verilir.

Koruma ve Kılavuz Ekip Şefi, Acil Durum Yöneticisinin kararı ile can güvenliği tehlikesi geçtikten sonra normale dönüş hazırlıkları ve İMEM’in güvenliğinden emin olunduktan sonra giriş ve çıkışlar normale döndürülür.

Yangına Müdahale  Ekip Lideri, İtfaiye görevlilerine yangının yeri, yangının nedeni, yangının türü ve gelişimi, yaralı olup olmadığı hakkında bilgi verir.

İlk yardım Ekip Lideri, yaralılara ilk yardım uygulanmasını ve yaralıların güvenli şekilde ambulansa bindirilmesini koordine eder.

Yangına Müdahale Ekip Lideri, Tüm personelin Toplanma Bölgesinde güvenli bir şekilde toplanmasından emin olur.

Tahliye için Arama Kurtarma ve Tahliye Ekip Liderini görevlendirir.

Kriz masasının değerlendirmesiyle itfaiyeye haber verilir.

Hayır

Evet

Acil Durum Koordinatörü, kriz masası ile durumu değerlendirir.

Yangına Müdahale  Ekip Lideri, itfaiye gelene kadar ilk tedbirlerin alınmasını sağlar. Yangının büyümesini engeller. ve eğer güvenli ise söndürülmesini sağlar

Yangına Müdahale  Ekip lideri, doğalgaz İl Millî Eğitim Müdürlüğünün  giriş vanasını kapatır ve elektrik panosundan enerji kestirir.

KİMYASAL SIZINTI ACİL DURUM PLANI

Kimyasal Sızıntı ve Döküntü Oluşması

Atık Sorumlusu

Kullanılan kimyasal emici maddeyi

atık alanına teslim et

Acil Durum Yöneticisi

Kazanın sebebini araştır ve raporla

Kimyasala maruziyet var mı?

İLK YARDIM

EKİBİ

Personele ilk yardımda bulun

Personel

(Kazayı gören kişi)

İlk Yardım Ekibine Haber Ver

Acil Durum Yöneticisi / İSG Birimi

Kazanın KYB de görüşülmesini kazanın tekrarlanmamasına ilişkin kalıcı önlem alınması

Kimyasalın

Yayılması engellendi mi?

(Kontrol altına

alınabildi mi)?

Acil Durum Yöneticisi

Çevre İl Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi

Hastaneye

Sevk Gerekli mi?

(Acil Durum yöneticisine

haber ver)

Hastaneye sevk edilmesi

Personel

(Kazanın olduğu yerde kazayı gören kişi)

Acil durum yöneticisine haber ver.

Evet

Yangın

oluştu mu?

Personel

(Kazayı Gören Kişi)

Yangın Kontrol

Altına Alınabildi mi?

(Acil Durum yöneticisine

haber ver)

Acil Durum Yöneticisi

İtfaiyeye haber ver                  112

Hayır

Hayır

Hayır

SöndürmeEkibine Haber Ver

Acil Durum Yöneticisi

Evet

Evet

Var

Var

Tüm çevresel kazalar acil durum yöneticisi tarafından raporlanmalı ve kayıtları saklanmalıdır.

İLK YARDIM EKİBİ MÜDAHALESİ

YANGINLA MÜCADELE EKİBİ

MÜDAHALESİ

YANGINLA MÜCADELE

EKİBİ

Yangına müdahale edilmesi

ARAMA, KURTARMA VE TAHLIYE EKIBI

MÜDAHALESİ

DEPREM ACİL DURUM PLANI

EN YAKIN İLK KORUMA BÖLGESİNE YÖNEL (KOLON VB. BÖLGELER)

İLK SARSINTI GEÇTİ Mİ ?

KORUNMA BÖLGESİNDE KALMAYA DEVAM ET

EVET

HAYIR

HAYIR

HAYIR

EVET

EVET

DEPREM GEÇTİ Mİ?

ÇEVRE GÜVENLİĞİNİ SAĞLA

(ARAMA KURTARMA VE TAHLİYE EKİBİ)

TAHLİYE İŞLEMİNE BAŞLA DÜŞEBİLECEK CİSİMLERDEN KORUN

KAPALI ALANDA MISIN?

TOPLANMA BÖLGESİNE GİT

YARALI ARAŞTIRMASI YAP,

GEREKİRSE İLK YARDIM UYGULA

(İLK YARDIM EKİBİ)

KAZA, YANGIN, KAÇAK, VB. DURUMLAR VARSA İLGİLİ ACİL DURUM PLANLARINA GÖRE HAREKET ET

ETKİ GEÇTİKTEN SONRA HASAR ARAŞTIRMASI YAP, ARAŞTIRMA SONUCUNA GÖRE ÖNLEM AL

(İŞVEREN)

DEPREM ANINDA ETRAFINI SESLİ OLARAK UYAR

YANGIN VARSA SÖNDÜRMEK İÇİN MADAHALE ET, BÜYÜKSE İTFAİYEYİ ARA

(YANGINLA MÜCADELE EKİBİ)

EĞER SEL VEYA SU BASKINI ÇOK ŞİDDETLİ VE

BÜYÜK İSE TELAŞLANMAYIN, DURUMU ÇEVRENİZE

VE SORUMLU KİŞİLERE DUYUR.

SEL VE SU BASKINI ACİL DURUM PLANI

OLAYIN OLDUĞU BÖLÜMÜ

TOPLANMA BÖLGESİNE TOPLA.

(ARAMA KURTARMA TAHLİYE EKİBİ)

AÇIK PENCERE VE KAPILARI KAPAT.

(ARAMA KURTARMA TAHLİYE EKİBİ)

ELEKTRİK ENERJİSİNİ KES, GAZ VANALARINI KAPAT.

(ENERJİ KAYNAKLARI MÜDAHALE EKİBİ)

OLAY KONTROL EDİLEMEYECEK ŞİDDETTE İSE SİVİL SAVUNMAYA HABER VER.

(ARAMA KURTARMA TAHLİYE EKİBİ)

ÖNCE ÇALIŞANLARI  DAHA SONRA KIYMETLİ EŞYA VE DOKÜMANLARI KURTAR.

(ARAMA KURTARMA TAHLİYE EKİBİ)

İŞYERİ BİNASINA SU GİREBİLECEK YERLERE BARİYERLER KUR.

(ARAMA KURTARMA TAHLİYE EKİBİ)

YARALILARA İLK YARDIM MÜDAHALESİ YAP.

( İLK YARDIM EKİBİ )

İŞ YERİNE VE ÇALIŞANLARA AİT ARAÇLARI GÜVENLİ BİR YERE ALINMASINI SAĞLA VE RÖGAR KAPAKLARINI KONTROL ET.

(ARAMA KURTARMA TAHLİYE EKİBİ)

SABOTAJ, TERÖR, SAVAŞ ACİL DURUM PLANI

SABOTAJ ŞEKLİNİ BELİRLE

FİKRİ/ PSİKOLOJİK

MEKANİK

YANGIN

155 POLİS, 112 ACİL SERVİS VE

110 İTFAİYEYE HABER VER.

MERKEZE HABER VER.

GEREKTİĞİNDE YANGIN, SIZINTI VE DİĞER

ACİL DURUM PLANLARINDAN YARARLAN.

CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMADAN İŞYERİ ÇEVRESİNİ GÜVENCEYE AL.                              (ARAMA KURTARMA TAHLİYE EKİBİ)

İŞYERİ SAHASINI AYDINLAT

(GAZ KAÇAĞI TEHLİKESİ VARSA ELEKTRİK BUTONLARINI KULLANMAYIN, MEVCUT

DURUMUN KORUNMASINI SAĞLAYIN.)                                                (ENERJİ KAYNAKLARI MÜDAHALE EKİBİ)

GİRİŞ ÇIKIŞ KAPILARINI KONTROL ALTINDA TUT.

(ARAMA KURTARMA TAHLİYE EKİBİ)

PATLAYICI

BAKTERİYEL/ KİMYASAL

PARLAMA VE PATLAMA ACİL DURUM PLANI

TELAŞLANMAYIN,

PARLAMA VE PATLAMA ESNASINDA ÇEVRENİZE VE SORUMLU KİŞİYE DUYUR.

PARLAMA VE PATLAMA TEHLİKESİNDE KOŞUŞTURMAYIN VE PANİĞİ ENGELLEYİNİZ. TÜM PERSONELİ TOPLANMA BÖLGESİNDE TOPLA.                                                                       (ARAMA KURTARMA VE TAHLİYE EKİBİ)

GAZ VANALARINI, ELEKTRİK ŞALTERLERİNİ,  KAPI VE PENCERELERİ KAPATINIZ.  ELEKTRİK BUTONLARINA DOKUNMA.

(ENERJİ KAYNAKLARI MÜDAHALE EKİBİ)

YANICI VE PATLAYICI MADDELERİ UZAKLAŞTIRINIZ. BUNLARI YAPARKEN KENDİNİZİ VE BAŞKALARINI TEHLİKEYE ATMA.

(ARAMA KURTARMA VE TAHLİYE EKİBİ)

ÖNCE CANLILARI, DAHA SONRA KIYMETLİ EŞYA VE DOKÜMANLARI  KURTAR.

(ARAMA KURTARMA VE TAHLİYE EKİBİ)

YARALILARA İLKYARDIM  MÜDAHALESİNİ YAP.                                                         (İLK YARDIM EKİBİ)

YILDIRIM DÜŞMESİ ACİL DURUM PLANI

ELEKTRİKLE ÇALIŞAN CİHAZLAR KAPATILIR.

LPG VE DOĞAL GAZ İLE ÇALIŞAN CİHAZLAR KAPATILIR.

YARALANMA OLUP OLMADIĞINA BAKILIR.

ACİL DURUM VE İLK YARDIM SORUMLUSUNA ACİL HABER VERİLİR.

YILDIRIM DÜŞME İHTİMALİ OLAN HAVALARDA MÜMKÜN OLDUĞU KADAR EMNİYETLİ BÖLGELERDE BULUNULMALIDIR.

YILDIRIM İHTİMALİ OLAN HAVALARDA İLETKEN ÖZELLİK TAŞIYAN ARAÇLARIN ALTLARINA KESİNLİKLE SAKLANILMAMALIDIR.

YILDIRIM

BOMBA İHBARI ALINDIĞINDA ACİL DURUM PLANI

İŞ YERİ VE ÇEVRESİNDE

ŞÜPHELİ CİSİM, PAKET TESPİT EDİLİRSE CİSİM VEYA PAKETE KESİNLİKLE DOKUNMA, YAKLAŞMA ETRAFINDA GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTUR

DERHAL 112 POLİS ARA

ŞÜPHELİ KİŞİ YA DA KİŞİLER

GÖRÜLDÜĞÜNDE

MÜDAHALEDE BULUNMA.

HAREKET VE DAVRANIŞLARINI İZLE.

KILIK KIYAFETİ, TİPİ, YÜZ ŞEKLİ, DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİNİ NOT ET.

KRİTİK OLAN BÖLGELERİ KONTROL ALTINDA TUT.

TRAFİK KAZASI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜNÜ ARA. OLAYI KISACA ÖZETLE.

OLAY YERİNİ GÜVENLİK ŞERİDİ İÇİNE AL VE HER TÜRLÜ GÜVENLİĞİ SAĞLA.

ARAÇ HASARI VE YARALI OLMASI DURUMUNDA;

GÜVENLİĞİ SAĞLA.

AĞIR YARALI İSE

HAFİF YARALI İSE

112’Yİ ARA.

TIBBİ YARDIM İSTE, TRAFİK POLİSİNE HABER VER.

İLK YARDIM

UYGULA.

ARAÇTA CİDDİ HASAR OLUP OLMADIĞINI KONTROL ET

YARALIYI OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIR.

İLK YARDIM

UYGULA.

TRAFİK POLİSİNE PAPOR VER.

EVET

PAPORU TAKİP ET.

GEREKEN ÖNLEMLERİ AL.

OLAY İLE İLGİLİ RAPOR HAZIRLA İSG YÖNETİMİNE GÖNDER.

ZEHİRLENME ACİL DURUM PLANI

SİNDİRİM YOLU İLE OLAN HAP İLE ZEHİRLENME (İNTİHAR AMAÇLI, BİLİNÇSİZCE) VAR MI?

ZEHİRLENMEDEN SONRA YARIM SAAT GEÇTİ Mİ?

112’Yİ ARA.

HASTANEYE KALDIR. MÜMKÜNSE İÇTİĞİ HAPI YANINA AL.

EVET

HAYIR

PARMAK İLE DİLİN ARKA TARAFINI UYARARAK KUSTUR.

EVET

EVET

BESİN YOLU İLE OLAN ZEHİRLENMELERDE KUSMA, BULANTI, KARIN AĞRISI, İSHAL, GÖRÜLÜYOR MU?

112’Yİ ARA.

HASTANEYE KALDIR.

KAZAZEDEDE ZEHİRLENME DURUMUNDA AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER GÖRÜLÜR:

AĞIZDA YANMA VEYA ÖZEL TAT, BULANTI, KUSMA, KARIN AĞRISI VEYA KARIN BÖLGESİNDE KRAMP, İSHAL, HALSİZLİK, BAŞ DÖNMESİ, BİLİNÇTE DEĞİŞİK DERECEDE BOZUKLUK, SOLUNUM VE DOLAŞIMDA BOZUKLUK, GÖRMEDE BOZUKLUK, NABIZDA ZAYIFLAMA, GÖZ BEBEKLERİNDE KÜÇÜLME, HAVALE VB.

BESİN ZEHİRLENMESİ ACİL DURUM PLANI

Zehir Danışma Merkezi: 114

Ulusal Zehir Danışma Merkezi:

0800 314 79 00,0312 433 70 01

GENEL KURAL OLARAK ZEHİRLENEN KİŞİYİ KUSTURMAYIN, BU KURALIN TEK İSTİSNASI KİŞİ BİLİNÇLİ İSE VE KISA BİR SÜRE ÖNCE “İLAÇ İÇİMİ” SÖZ KONUSU İSE KUSTURULABİLİR.

MÜMKÜN OLDUĞU KADAR ÇABUK TIBBİ YARDIM İSTE.

EVET

HAYIR

112’Yİ ARA.

HASTANEYE KALDIR.

112’Yİ ARA.

HASTANEYE KALDIR.

KAZAZEDEYİ YAN YATIR.

TIBBİ YARDIM ULAŞANA KADAR HASTAYI YALNIZ BIRAKMA.

KAZAZEDEYİ YAN YATIR.

BAŞ VEYA BOYUNU ARKAYA ÇEVİR, SOLUK YOLUNU AÇ.

ALT ÇENEYİ VE DİLİ ÖNE ÇEK GEREKİRSE SUNİ SOLUNUM YAP.

KALP DURMUŞSA KALP MASAJI UYGULA.

KAZAZEDENİN BİLİNCİ YERİNDE Mİ?

KAZA VE HASTALIK ACİL DURUM PLANI

KAZAYI GÖREN KİŞİ

Kazaya uğrayan kişinin durumuna bak.

- Bilinci yerinde mi? Konuşabiliyor mu?

- Kanaması var mı?

- Hareket edebiliyor mu?

- Derhal İLK YARDIM EKİP BAŞI’na yaralı hakkında bilgi ver.

- Yaralının etrafını boşalt.

- Rahat hava almasını sağla.

HAYATİ TEHLİKESİ YOKSA

- Derhal İLK YARDIM EKİP BAŞI’na yaralı hakkında bilgi ver.

( Ambulans çağırmasını söyle )

- Yaralının etrafını boşalt.

- Rahat hava almasını sağla.

HAYATİ TEHLİKESİ VARSA

- Ekiplerin olay yerine rahat ulaşabilmeleri için yolları açık tut.

- Yardım için hazırlık yap.

İLK YARDIM EKİBİ GELENE KADAR

Gerekli Ekipman var mı?

Evet

Sağlık ekiplerinin gelmesini bekle.

Hastaneye sevk et

Hayır

İlk Yardım Ekibine Haber Ver

(Kazayı Gören Kişi)

İlk müdahaleni yap ve hastayı bulunduğu yerden kurtar

(İlk Yardımcı)

Kaza hakkında tutanak tut.

3 İş günü içinde SGK’ya  bildirim yap!

KAZAZEDENİN HAYATSAL FALİYETLERİNİ KONTROL ET.

KAZAZEDEYE DOKUNMADAN ÖNCE YALITKAN BİR MADDE İLE ELEKTRİK AKIMINI KES.

KIRIK VE BENZERİ YARALANMALAR OLUP OLMADIĞINA BAK.

YOK

İLK YARDIM UYGULA.

KAZAZEDENİN ÜZERİNİ ÖRT VE SICAK TUT. VE

KAZAZEDEYİ YERİNDEN OYNATMA.

112’Yİ ARA

ELEKTRİK ÇARPMASI ACİL DURUM PLANI

GAZ ZEHİRLENMESİNE ACİL DURUM PLANI

GAZ ZEHİRLENMESİNE NEDEN OLAN ETMENİ ETKİSİZLEŞTİR VE ZEHİRLENEN ŞAHISLARI ORTAMDAN UZAKLAŞTIR. 112’Yİ ARA

ORTAMI HAVALANDIR.

KIVILCIM OLUŞUMUNA NEDEN OLACAK İŞIKLANDIRMA VE ÇAĞRI ARAÇLARINI KULLANMA VEYA KULLANDIRMA.

KAZAZEDENİN SOLUNUM SİSTEMİNİ KONTROL ET. SOLUNUM DURMUŞSA SUNİ SOLUNUM YAP, İYİLEŞME POZİSYONU VER.

112’Yİ ARA.

TIBBİ YARDIM İSTE.

YANIK I. DERECE İSE (DERİDE KIZARIKLIK BİÇİMİNDE GÖRÜLEN YANIKTIR) MÜDAHALE YETERLİDİR.

YANIK ACİL DURUM PLANI

ELDEKİ VEYA KOLDAKİ SAAT, YÜZÜK, BİLEZİK VB. TAKILARI ÇIKART.

YANIK II. DERECE İSE

(DERİNİN SU TOPLAYIP, KABARCIKLANMASI DURUMUDUR.

ISE PATLATILMAMALI)

III.DERECE İSE

(DERİNİN KÖMÜRLEŞEREK KAVRULMASI)

SOĞUK SU UYGULA.

YANIK ŞEKLİNİ BELİRLE.

SU YANIĞI

ALEV YANIĞI

KİMYASAL YANIK

YANMAYI DURDUR

YANMAYI DURDUR.

KİMYASALI ORTAMDAN UZAKLAŞTIR.

YANAN BÖLGEYİ ÖRTÜ KAPATARAK SÖNDÜR.

GİYSİLER DERİYE YAPIŞMIŞSA GİYSİLERİ ÇIKARTMADAN. SOĞUK.UYGULA

YANIK %20’Yİ GEÇERSE HAYATSAL FALİYETLERİN KONTROLÜ VE MÜDAHALESİ İÇİN SEVK EDİLİR.

112’Yİ ARA.

TIBBİ YARDIM İSTE

YANAN BÖLGEYİ

SU İLE SOĞUT.

KİMYASAL MADDE İLE BULAŞMIŞ GİYSİYİ HEMEN ÇIKART.

EĞER TEK GÖZ KİMYASALLA BULAŞMIŞSA DİĞER GÖZE BULAŞMASINI ENGELLEYECEK ŞEKİLDE YIKA.

DERİ VE GÖZDE MEYDANA GELEN KİMYASAL YANIKLARDA, YANIK BÖLGESİNİ BOL SU İLE 15-20 DAK. YIKA.

YANMAYI DURDUR.

KAZAZEDEYİ, YANIĞA NEDEN OLAN ETMENDEN UZAKLAŞTIR.

KAZA, HASTALIK, TRAVMA ACİL DURUM PLANI

YETKİLİ SAĞLIK PERSONELİ GELİNCEYE KADAR KAZAZEDEYİ HAREKET ETTİRME.

TRAVMAYA UĞRAYAN BÖLGEDE KIRIK, ÇIKIK VARMI DİYE BAK, HAYATSAL FALİYETLERİ KONYROL ET.

KAFA VE OMURGA TRAVMALARINDA BİLİNÇ VE HAFIZA DÜZEYİNE BAK.

TRAVMAYA UĞRAYAN KİŞİYE ZARAR VEREBİLECEK DIŞ ETKİLERİ ENGELLE.

OMURGA YARALANMASI VAR MI?

KIRIK VAR MI?

KESİK, KANAMA MEYDANA GELDİ Mİ?

KUSMA, KAFA ŞEKLİ DEĞİŞİKLİĞİ, GÖZ ÇEVRESİNDE MORLUK, UYKU HALİ, KULAK VEYA BURUNDAN KAN GELMESİ VE GÖZBEBEKLERİNDEN BİRİNİN BÜYÜK BİRİNİN KÜÇÜK OLMASI DURUMU

VAR MI?

EVET

EVET

112’Yİ ARA

EVET

HAYIR

HAYIR

HAYIR

HAYIR

EVET

KANAMAYI DURDURMA YÖNTEMLERİNİ KULAN. KAN KAYBI FAZLA İSE VEYA ŞOK GELİŞMİŞSE KANAMAYI DURDUR.

(İLK YARDIMCI)

###### HASTAYI STABİLİZE ET. 112’Yİ ARA.

KIRIK BÖLGEYİ ATELE AL VEYA SABİTLE.

ACİL DURUMLARDA ARANACAK TELEFON NUMARALARI

ZEMİN KAT YERLEŞİM KROKİSİ

BİRİNCİ KAT YERLEŞİM KROKİSİ

BODRUM KAT YERLEŞİM KROKİSİ

ACİL TOPLANMA BÖLGESİ KROKİSİ

TEHLİKE GENELİ TEHDİT EDİYORSA

- ALARM DÜĞMESİNE BAS

- YÜKSEK SESLE BAĞIR

#### ACİL DURUMU İLK GÖREN

#### SEKRETERYA

ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ

VE GÜVENLİK

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ACİL DURUM EKİPLERİNİN SEVK VE İDARESİ

İTFAİYE, POLİS, HASTANE VB. ARANMASI

TEHLİKE GENELİ TEHDİT EDİYORSA

-ALARM DÜĞMESİNE BAS.

-YÜKSEK SESLE BAĞIR.

#### ACİL DURUMU İLK GÖREN

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ

ACİL DURUM KOORDİNATÖR YARDIMCISI

EKİPLER

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İTFAİYE, POLİS, HASTANE VB. ARANMASI