## Slide 1
Yangın Eğitimi
Çanakkale
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 2
Okul/Kurumlar İçin Yangın Güvenlik Eğitiminin Amacı
Bu eğitimin amacı, acil durumlarda, yangına müdahale, tahliye veya kurtarmayı gerektiren olaylarda süratli ve doğru karar alınmasını sağlayacak verilerin toplanması, çalışma planının oluşturulması, can ve mal koruma önlemlerinin alınması, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesi, olası kayıpların en aza indirilmesidir.

## Slide 3
Okul/Kurumlar İçin Yangın Güvenlik Eğitiminin Amacı
Işyerlerinde yangınla mücadele için gerekli bütün önlemleri almak, Müdahale ve Tahliye Ekiplerini oluşturmak, Oluşturulan Müdahale Ekiplerinin Itfaiye Teşkilatı yetişinceye kadar yangına ilk müdahaleyi yapabilme becerisini kazandırmak.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 4
YANGIN EĞİTİMLERİNE YASAL DAYANAK
30.06.2012 tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun” 11. maddesi c bendi ‘‘Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar” denilmektedir.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 5
YANGIN EĞİTİMLERİNE YASAL DAYANAK
Yine 18.06.2013 tarihinde yayımlanan “İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin” 15. maddesinin 3. bendinde “Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir.’’ denilmektedir.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 6
YANGIN EĞİTİMLERİNE YASAL DAYANAK
Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmeliğin” 129.Maddesinde “Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.’’ denilmektedir.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 7
YANGIN EĞİTİMLERİNE YASAL DAYANAK
Son olarak ise Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi’nin 89.Maddesinde “Bakanlığımız yapı ve binalar ile denetime tabi bina ve kurumlarda oluşturulan acil durum ekiplerinin personeli; kurum amir veya yöneticilerinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilk yardım faaliyetleri ve itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, gerekirse mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttırılır.’’ denilmektedir.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 8
İTFAİYE GEÇ KALMAZ, GECİKTİRİLİR.

## Slide 10: YANGIN
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 11: YANMA NEDİR?
Yanıcı maddenin, ısı ve oksijenle belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan zincirleme kimyasal bir reaksiyondur.
Dışarıya ısı veren (ekzotermik)
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 12
Yangın
Bizim kontrolümüz dışında meydana gelen kimyasal ekzotermik reaksiyona yangın denir.
Örnek:Kullandığımız kibrit, çakmak bir
yanmadır.
Yanmakta olan bir ev, işyeri,araç vs
ise bir yangındır.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 13: YANGIN ÜÇGENİ NEDİR?
Yanıcı Madde
Oksijen
‘Isı’
O2
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 14: YANGIN ÜÇGENİ NEDİR?
− Yanıcı madde; ısı karşısında yanıcı buhar veya gaz çıkartabilen yada kolaylıkla korlaşabilen maddelerdir.
Yanıcı Madde;
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 15
Katı maddelerin ısı enerjisi ile yanıcı gazlar çıkarmaya başladığı sıcaklık derecesi «tutuşma noktası»dır.
Yanma, gaz fazında meydana gelir.
Maddenin değişmeyen kütlesine göre yüzeyi arttıkça tutuşma daha kolay olur.
YANGIN ÜÇGENİ NEDİR?
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 16
YANGIN ÜÇGENİ NEDİR?
Parlayıcı sıvılar
  Parlayıcı sıvıların güvensiz koşullarda kullanılması, taşınması, depolanması yangın ve patlamaların birincil nedenidir.
  Üzerinde kırmızı alev etiketi olan aerosol kutuları (spreyler) içindeki madde tehlikeli olmasa da itici gaz olarak kullanılan butan ve propan nedeniyle tehlikelidir.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 17
Sıvı yanıcı maddelerin buhar vermeye başladığı sıcaklık derecesi «Parlama Noktası» dır.
Buhar + oksijen
Buhar
Sıvı
38 ºC’de kerosin (gaz yağı) parlar
0 ºC’de su donar
-42 ºC’de benzin parlar
YANGIN ÜÇGENİ NEDİR?
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 18
YANGIN ÜÇGENİ NEDİR?
Parlayıcı sıvıların buharları çok ciddi tehlike yaratır.
  Buharlar, kolaylıkla alevlenir veya patlar.
  Buharlar, havadan ağır olması nedeniyle çukurlarda birikebilir veya kaynağından uzak yerlere yayılabilir.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 19
Yanıcı Gazlar
  LPG, asetilen, hidrojen gibi tüplerde veya tanklarda depolanan gazların belli oranda havaya yaptıkları karışımlar patlamaya ve yangına neden olurlar.
  Bu gibi gazların depolanması ve kullanılması özel kurallara uyularak güvenlikli koşullarda yapılmalıdır.
YANGIN ÜÇGENİ NEDİR?
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 20
Yanıcı Gazlar
  Basınçla sıvı haline dönüşebilir.
  Havadan ağır veya hafif olabilir.
  Hava ile patlayıcı karışım meydana getirir.
Hava
1
LPG
1. 9
Doğal gaz tavanda, LPG tabanda birikir
Doğal gaz
0.7
YANGIN ÜÇGENİ NEDİR?
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 21
YANGIN ÜÇGENİ NEDİR?
PATLAMA LİMİTLERİ
  Buhar yoğunluğu alt ve üst limitleri arasında ise yangın ve patlama tehlikesi vardır.
Parlayıcı sıvı buharlarının/gazların havayla yaptığı karışımlar belli oranlarda patlama tehlikesi yaratır.
  Tutuşabilir en düşük karışım oranı Alt patlama limiti
  (Lower Explosive Limit) LEL
  Tutuşabilir en yüksek karışım oranı
  Üst patlama limiti (Upper Explosive Limit) UEL
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 22
YANGIN ÜÇGENİ NEDİR?
PATLAMA LİMİTLERİ
Üst patlama limitinden fazla ise :
«ZENGİN KARIŞIM»
Üst Patlama Limiti (Upper Explosive Limit)
PATLAYICI BÖLGE
Alt Patlama Limiti (Lower Explosive Limit)
Alt patlama limitinden az ise :
«FAKİR KARIŞIM»
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 23
YANGIN ÜÇGENİ NEDİR?
DOĞAL GAZ (CH4 – METAN)’IN ALT VE ÜST YANMA (PATLAMA) LİMİTLERİ
Doğal gaz zehirli değildir. Ancak oksijeni (O2) azalttığı için boğucudur.
Esas tehlike ise yanıcı ve patlayıcı olmasından ileri gelir.
Doğal gazın patlama limitleri % 5 – 15 arasındadır.
Havadaki doğal gaz konsantrasyonu % 5 – 15 arasında ise patlama olabilir.
En tehlikeli konsantrasyon % 9’dur.
Açık alev ve yangınlar
Elektrik arkları
Metalin metalle sürtünmesi sonucu çıkan kıvılcımlar
Çok ısınmış yüzeyler
Gazın patlama nedenleri ise:
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 24: YANGIN ÜÇGENİ NEDİR?
  - Kendi yanmayan ama yanmayı gerçekleştiren renksiz, kokusuz bir gazdır.
  - Oksijenin hava içindeki oranı % 21 dir. Bir ateşin varlığını sürdürebilmesi için en az %16 oranında oksijene ihtiyacı vardır.
Oksijen-O2
O2
O2
O2
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 25: YANGIN ÜÇGENİ NEDİR?
  Bir cismin sıcaklığının artmasına neden olan fiziksel etkidir.
  Isı bir enerjidir.
  - Bir cismin ısısı arttıkça moleküllerin hareketleri de artar. Bu olay maddenin oksijenle birleşmesine imkan verir.
Isı;
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 26: YANGIN
Yanma olayı her zaman bizim isteğimizle ve kontrolümüz altında gerçekleşmez ya da kontrolümüz dışında kazara meydana gelen yanma olaylarını her zaman kontrol altına alamayız.
İşte bu noktada artık yanma olayını yangın olarak tanımlayabiliriz.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 27: YANGIN
Yangın; Tehlike doğuran, önü alınamayan veya söndürülemeyen ve neticesinde madden ve manen zararlar getiren ateşe yangın denir.
Diğer bir tabirle yangın; Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kontrol dışı yanmasıdır.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 28: YANMA ÜRÜNLERİ
ISI
IŞIK (ALEV)
DUMAN
YANGIN GAZLARI
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 29
Yangınların söndürülmesinde gerekli etkin söndürme maddelerinin belirlenebilmesi için yangın sınıfları oluşturulmuştur.
Yangınların Sınıflandırılması
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 30
A SINIFI YANGINLAR
Katı yanıcı maddeler nedeniyle oluşmuş yangınlardır. Adi yangınlar da denir
Odun, kömür, kağıt, pamuk vb. maddelerin yangınları katı madde yangınlarına örnektir
Sıvı söndürücü veya Kuru Kimyevi Tozlu söndürücüler kullanılabilir
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 31
B SINIFI YANGINLAR
Yanabilen sıvılar, bu sınıfa girer
Benzin, benzol, yağlar, yağlı boyalar, katran vb
Temel özellikleri korsuz ve alevli yanmalarıdır
Temel söndürme maddesi ise köpüktür. Fakat başlangıç ve küçük çaplı yangınlarda Köpüklü söndürücü ve kuru kimyevi tozlar kullanılabilir
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 32
DİKKAT!..
B sınıfı yangınların üzerine su atmayın. Atılan sular, yanıcı maddelerin çevreye akmasına ve yayılmasına neden olur.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 33
C SINIFI YANGINLAR
Gaz halindeki yanıcı madde yangınlarıdır. LPG, doğalgaz, metan, asetilen, kok gazı, doğalgaz vb. gazların yangınlarını kapsar.
Gaz yangınlarına müdahale ederken genel kural önce gaz akışını kesmek sonra söndürmektir.
Halokarbonlu söndürücüler ile kuru kimyevi tozlu söndürücüler kullanılabilir.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 34
D SINIFI YANGINLAR
Yanabilen hafif metal yangınlarıdır
Temel özellikleri korlu, alevsiz yüksek sıcaklıkta yanmalarıdır
Halokarbonlu söndürücüler ile alkali borat bazlı D tipi kuru kimyevi toz kullanılabilir
Kuru kum ile yanan malzemenin üzeri örtülerek de söndürülebilir
Kesinlikle SU kullanılmamalıdır
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 35
F SINIFI YANGINLAR
Evlerde kullanılan pişirme ve kızartma yağının sebep olduğu yangınlardır.
F sınıfı yangınlar hayvansal veya bitkisel kaynaklı olmaktadır.
F sınıfı yanma aslında B sınıfı yangının alt koludur.Ancak F sınıfı yangınlar dolayısıyla özel ilgi gerektirir.
Kesinlikle su ile Müdahale Edilmemelidir
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 36
ELEKTRİK ETKENLİ YANGINLAR
Elektrik yangınların söndürme maddesi CO2 ve Bioversal dir
Ülkemizde çıkan yangınların %20’si elektrik kaynaklı yangınlardır
Su kullanılmaz
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 37
Müdahale Maddesi
Alçak Gerilim (metre)
Yüksek Gerilim (metre)
CO2
1
5
KKT(BC)
1
5
Elektrik Yangınlarına Müdahale Mesafesi
1000 Volt altı
1000 Volt üstü
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 38: YANGININ SEBEPLERİ
Korunma Önlemlerinin Alınmaması
Bilgisizlik
İhmal
Kazalar
Sıçrama
Sabotaj
Doğa olayları
En önemli yangın çıkış nedenidir. Yangın, elektrik kontağı, ısıtma sistemleri, LPG tüpleri, parlayıcı patlayıcı maddelerin yeterince korunmaya alınmamasından doğmaktadır.
Elektrik enerjisi aksamının teknik koşullara göre yapılması,
LPG tüplerinin doğru kullanılması,
Bacaların temizlenmesi ve
Parlayıcı patlayıcı maddeler için gerekli önlemlerin alınması halinde yangın afetinde büyük ölçüde azalma olacaktır.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 39
Korunma Önlemle-
rinin Alınmaması
Bilgisizlik
İhmal
Kazalar
Sıçrama
Sabotaj
Doğa olayları
Yangına karşı önlemlerin nasıl alınacağını bilmek gerekir.
Elektrikli aletlerin doğru kullanımını bilmemek, soba ve kalorifer sistemlerini yanlış yerleştirmek, tavan arasına ve çatıya kolay tutuşabilecek eşyalar koymak yangına davetiye çıkarır.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 40
Korunma Önlemlerinin Alınmaması
Bilgisizlik
İhmal
Kazalar
Sıçrama
Sabotaj
Doğa olayları
Yangın konusunda bilgili olmak yetmez.
Söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara izmariti, kapamayı unuttuğumuz LPG tüpü, ateşi söndürülmemiş ocak, fişi prizde unutulan her ütü ihmalinden büyük yangınlar çıkabilir.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 41
Korunma Önlemlerinin Alınmaması
Bilgisizlik
İhmal
Kazalar
Sıçrama
Sabotaj
Doğa olayları
İstem dışı olayların bazılarından yangın çıkabilir.
Yangın konusunda yeterli bilgilenmek bu tür olaylarda nasıl hareket etmemize yardımcı olur.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 42
Kazalar
Araç ve İş kazalarında yangın oluşturacak nedenler bulunmaktadır
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 43
Korunma Önlemlerinin Alınmaması
Bilgisizlik
İhmal
Kazalar
Sıçrama
Sabotaj
Doğa olayları
Kontrol altındaki bir ateşin, ihmal veya bilgisizlik sonucu yayılarak veya parlayıp-patlayarak sıçraması her zaman mümkündür.
Kütahya'da park halindeki LPG'li bir otomobil, yanındaki çöp konteynerindeki yangın sonucu alev aldı. Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 44
Korunma Önlemlerinin Alınmaması
Bilgisizlik
İhmal
Kazalar
Sıçrama
Sabotaj
Doğa olayları
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 45
Korunma Önlemlerinin Alınmaması
Bilgisizlik
İhmal
Kazalar
Sıçrama
Sabotaj
Doğa olayları
Rüzgarlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi sonucu veya yıldırım düşmesi ve benzeri doğa olayları sonucu yangınlar çıkabilir.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 46: YANGININ KAYNAKLARI
Açık Alevler
Elektrik
Aşırı Isı
Kızgın Yüzeyler
Kendi Kendine Tutuşma
Kıvılcım
Statik Elektrik
Sürtünme
Doğal Isı Kaynakları
Oksijen kaynağı, mum alevi, kibrit alevi, yanıcı sıvı ve gaz borularından meydana gelen kaçakların tutuşması sonucu ortaya çıkan alevler……
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 47: YANGININ KAYNAKLARI
Açık Alevler
Elektrik
Aşırı Isı
Kızgın Yüzeyler
Kendi Kendine Tutuşma
Kıvılcım
Statik Elektrik
Sürtünme
Doğal Isı Kaynakları
Elektrik tesisatları, jeneratörler, elektrikli ısıtıcılar ve elektrikli cihazlar yangını başlatmaya yeterli ısı açığa çıkarabilirler.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 48: YANGININ KAYNAKLARI
Açık Alevler
Elektrik
Aşırı Isı
Kızgın Yüzeyler
Kendi Kendine Tutuşma
Kıvılcım
Statik Elektrik
Sürtünme
Doğal Isı Kaynakları
Sıcak işlemlerin yapıldığı yerlerde ısı kontrol sensörlerinin görev yapmamaları sonucu ısının gereğinden fazla artması
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 49: YANGININ KAYNAKLARI
Açık Alevler
Elektrik
Aşırı Isı
Kızgın Yüzeyler
Kendi Kendine Tutuşma
Kıvılcım
Statik Elektrik
Sürtünme
Doğal Isı Kaynakları
Eritme potalarının, buhar borularının, kurutucuların, fırınların, bacaların, vs... dış yüzeyleri kızgın yüzeyler olarak adlandırılırlar
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 50: YANGININ KAYNAKLARI
Açık Alevler
Elektrik
Aşırı Isı
Kızgın Yüzeyler
Kendi Kendine Tutuşma
Kıvılcım
Statik Elektrik
Sürtünme
Doğal Isı Kaynakları
Maddelerin kendi üzerlerinde depolanan ısı enerjisi dolayısıyla her hangi bir dış etki olmaksızın yanmaya başlaması
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 51: YANGININ KAYNAKLARI
Açık Alevler
Elektrik
Aşırı Isı
Kızgın Yüzeyler
Kendi Kendine Tutuşma
Kıvılcım
Statik Elektrik
Sürtünme
Doğal Isı Kaynakları
Mekanik aletlerden, duman bacalarından, eksoz borularından, elektrik kaynağından, metal kesme işlemlerinden vs... oluşan kıvılcımlar
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 52: YANGININ KAYNAKLARI
Açık Alevler
Elektrik
Aşırı Isı
Kızgın Yüzeyler
Kendi Kendine Tutuşma
Kıvılcım
Statik Elektrik
Sürtünme
Doğal Isı Kaynakları
Maddelerin yüzeyleri üzerinde sürtünme sonucu üretilen elektriksel yükten dolayı oluşur.
Aşırı yüklenen maddelerin üzerindeki elektriksel yükün herhangi bir sebeple deşarjı esnasında oluşan kıvılcım yanmayı başlatabilir.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 53: YANGININ KAYNAKLARI
Açık Alevler
Elektrik
Aşırı Isı
Kızgın Yüzeyler
Kendi Kendine Tutuşma
Kıvılcım
Statik Elektrik
Sürtünme
Doğal Isı Kaynakları
İki maddenin birbirine sürtünmesiyle açığa çıkan ısı enerjisi yanma hadisesini başlatır.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 54: YANGININ KAYNAKLARI
Açık Alevler
Elektrik
Aşırı Isı
Kızgın Yüzeyler
Kendi Kendine Tutuşma
Kıvılcım
Statik Elektrik
Sürtünme
Doğal Isı Kaynakları
Rüzgârlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi ya da yıldırım düşmesi ve benzeri doğa olayları sonucunda yangın çıkabilir.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 55
1- Yangın Çıkmasının Önlenmesi
2- Yangının Kısa Sürede Tespiti
3- Yangının Yayılmasının Önlenmesi
4- Yangının Söndürülmesi
5- Yangın Sırasında Tahliye
YANGINLA MÜCADELE
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 56
YANGIN SÖNDÜRME USULLERİ
1-Soğutarak Söndürme
2-Havayı Kesme
3-Yanıcı Maddeyi Ortadan Kaldırma

## Slide 57
YANGIN SÖNDÜRME USULLERİ 1-SOĞUTARAK
Su ile Soğutma
Yanıcı Maddeyi Dağıtma
Kuvvetli Üfleme

## Slide 58
2- HAVAYI (OKSİJENİ) KESME
Örtme
Boğma
Oksijeni Azaltma

## Slide 59
3-YANICI MADDEYİ ORTADAN KALDIRMA
Ara Boşluğu Meydana Getirmek
Yanıcı Maddeyi Isıdan Ayırmak

## Slide 60
YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILAN MADDELER
KARBONDİOKSİT
KURU KİMYEVİ TOZ
KÖPÜK
SU

## Slide 61
Yangın tehlikeleri, riskleri, yangın önleyici tedbirler ve riskler.
Yangın Planın Yapılması.
Tahliye Planın Hazırlanması.

## Slide 62
Yangından korunma ve yangın güvenliği ile ilgili bulunması gereken araç, gereç, ve malzeme eksikliklerinin giderilmesi, Kontrollerin zamanında yapılması.
Eğitici çalışmalara öncelik verilmesi.

## Slide 63
Binada bulunan yangın merdiveni ile çıkış - kaçış yolları gösterilmeli.
Çalışanlar yangından korunma ve Yangın güvenliği konularında bilgilendirilmeli.

## Slide 64
BİNALARDA YANGINDAN KORUNMA VE YANGIN GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ EĞİTİCİ, BİLGİLENDİRİCİ AFİŞLER ASILMALI VE YANGIN KÖŞELERİ DÜZENLENMELİ.

## Slide 65
Elektrik tesisatını gösterir kolon şeması ana panonun bulunduğu bölüme konulmalı.
Elektrik sistemlerinde TSE standartlarına
Uygun otomatik sigortalar ve Kaçak Akım Rolesi Kullanılmalı.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 66
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Elektrik panosunun önüne yalıtım paspası konulmalıdır.

## Slide 67
Belirlenen yerler dışında elektrik sobası, Elektrik ocağı ve ütü vb. gibi elektrikli Aletlerin kullanılmaması sağlanmalı. Elektrik tesisatının yetkili teknik elemanlarca yılda en az bir kez kontrol edilmesi sağlanmalı.

## Slide 68
Kullanılacak elektrikli cihazların güçlerini elektrik tesisat projesine uygun olarak seçildiği kontrol edilmeli.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 69
Binaların tamamı veya bir bölümünün elektriğini gerektiğinde kesebilecek elektrik ana şebeke panosu tesis edilmeli.
Bacalar her yıl itfaiyeye temizlettirilmeli.

## Slide 70
Eğitim binasının ve eklentilerinin güçlendirilmesi, laboratuvar, atölye vb. alanlarda elektrik
tesisatlarının, kullanılacak araç veya aletlerin güçlerine göre değerlendirilmesi,
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 71
Bina ana çıkış kapılarının her zaman DIŞARI doğru açılması,
Yangın çıkış kapıları asla kilit altına alınmamalı, kapının içeriden gelenin kolayca açabileceği bariyer tertibatı kolu olmalı, vücutla bile açılabilmelidir.

## Slide 72
Yangın çıkış kapılarının önüne çıkışı engelleyecek herhangi bir şey konulmamalıdır.
Kaçış yollarının aydınlatılması iyi olmalıdır.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 73
Kaçış yolları,çıkış kapıları ile direkt ilişkili olmalı ve bu yol üzerinde kaçışı engelleyici bir engel bulunmamalıdır.
Kaçış yollarını gösterir işaretler tam olmalıdır.

## Slide 74
Okul ve Kurum binalarının
büyüklüğüne göre
yeterli yangın çıkış kapıları
tesis edilmelidir.
İki kat ve daha yüksek binalara yangın merdiveni tesis edilmelidir.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 75
Kıymetli eşyaların durduğu odalarla, idareci odaları dışındaki pencerelere demir parmaklıklarla koruma yapılmamalıdır. Demir parmaklıklar yapılacaksa içeriden dışarıya açılabilmelidir.

## Slide 76
Binalarının çatıya açılan kapıları kapalı tutulmalı, buralarda yanıcı, patlayıcı maddeler depolanmamalıdır.
Yıldırım tehlikesine karşı paratoner sistemi tesis edilmelidir.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 77
ARŞİV ODALARI TERCİHEN BİNA DIŞINDA OLMALIDIR.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 78
Her katta, laboratuvarlarda, yemekhane ve kalorifer dairelerinde yangın dolap sisteminin kurulması
Yeteri kadar elde taşınabilir uygun yangın söndürücü
bulundurulmalı ve ulaşılabilir yerlere yerleştirilmelidir.

## Slide 79
Binaların temizliğine ve atıkların güvenli alanlara ulaştırılmasına gereken önem verilmelidir.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 80
Laboratuvar, kantin ve yemekhanelerde,
elektrik ve gazla çalışan bütün cihazların
vana ve şalterleri kullanımından sonra
kapatılmalıdır.
Binaların kömür ve sıvı yakıt depoları tercihen bina dışında tesis edilmeli, kaloriferli binalarda kömür deposunda havalandırma sağlanmalıdır.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 81
Doğalgazla ısıtılan binalarda gaz kaçaklarını haber veren ikaz sistemi tesis edilmelidir.

## Slide 82
YANGINLA KARŞILAŞINCA
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 83
YANGINLA KARŞILAŞINCA
YANGINI UYARI BUTONUNU KULLAN
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 84
YANGINLA KARŞILAŞINCA
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 85
YANGINLA KARŞILAŞINCA
Derhal en yakın amirinize haber verin
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 86
YANGINLA KARŞILAŞINCA
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 87
YANGINLA KARŞILAŞINCA
YANGINI ETRAFA YAYACAK ALET KULLANMA
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 88
YANGINLA KARŞILAŞINCA
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 89
YANGINLA KARŞILAŞINCA
Varsa patlayabilecek maddeleri mümkün olduğunca yangından uzaklaştırın
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 90
YANGINLA KARŞILAŞINCA
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 91
YANGINLA KARŞILAŞINCA
Hava akımını önlemek için. yangın kapı ve pencerelerini kapatın, havalandırmayı durdurun.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 92
YANGINLA KARŞILAŞINCA
Itfaiye gelene kadar yangını söndürme çalışmasına devam edin.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 93
YANGINLA KARŞILAŞINCA
Eğer elbiseniz ateş alırsa derhal yere uzanın ve zemin üzerinde yuvarlanın. Eğer yakınınızda bir battaniye veya benzeri şey varsa bunu vücudunuza sararak yangını boğun.

## Slide 94
YANGINA YAKALANIRSANIZ
Unutmayalım ki;
Duman ateşten daha öldürücüdür!
Hemen yere yakın bir pozisyon alın.
Yüzünüzü ıslak bir havlu ile örtün.
Güvenli bir çıkış noktasına doğru sürünerek ilerleyin.
Sıcak olan bir kapıyı açmayın.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 95
YANGINA YAKALANIRSANIZ
Eğer bir yerde kapalı kalırsanız, kapıyı kapatın ve kapının altını ıslak bezlerle tıkayın.
Sizinle çıkış arasındaki yangın küçükse, hızla çıkışa doğru gidin.
Eğer giysinizin tutuştuğunu fark ederseniz, Yardım istemek için bağırın.

## Slide 96
YANGINA YAKALANIRSANIZ
Dur: Koşarsanız havadaki oksijen alevlerin artmasına neden olacaktır.
Yat: Ayakta durursanız alevler hızla hayati organlarınıza doğru yükselecektir.
Yuvarlan: Ateşi söndürmek için yerde yuvarlanın.
Eğer başka birinin tutuştuğunu görürseniz o kişiyi durdurun, yere yatırın ve yuvarlayın.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 97
YANGININ ÇEVRESEL ETKİLERİ
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 98
Yeryüzünde oluşan yangınlar sonucu yerden yükselen su ve sis tabakalarının yerden yükselen ısıyı tutup geri yansıtması olayı olan sera etkisi sebebi ile dünyanın ortalama ısısı bu güne kadar, 1-1,5 °C yükselmiş, bunun sonucu kutuplardaki buzullar erimeye başlamıştır.
İtici olarak kullanılan klora flora karbon gazları (CFC) ozon tabakasını parçalamaktadır.
YANGININ ÇEVRESEL ETKİLERİ
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 100
Yangın gibi istenmeyen ve beklenmeyen durumlarda okul/kurumlar ve çalışanları için en uygun hareket planları, kurulların oluşturulması ve görev tanımlarının belirlenmesini içermektedir.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 101
Bu plan;
Okul/kurumlarda oluşabilecek insan sağlığını, çalışma şartlarını ve maddi varlıklarımızı olumsuz etkileyebilecek boyuttaki yangınlarda nasıl hareket edileceğini alınacak tedbirleri, müdahale ekiplerini belirlemek amacı ile hazırlanır.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 102
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 103: EKİPLERİN OLUŞUMU
Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er, koruma ve ilk yardım ekipleri ise en az 2'şer kişiden oluşur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuşsa; söz konusu ekiplerin görevleri, bu servislerce yürütülür.
Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda yönergeyi uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 104
Görevi
. Yangın oluşmasına engel olmak
. Söndürmek
. Sirayete engel olmak
Malzemeleri
. Yangın söndürme ekipmanı
. Yangın elbisesi
. …
Personel
. Yangın eğitimi almış personel
Harekat Tarzı
. Yangın bölgesine süratle intikal
. Yangın ekipmanı ile acil müdahale
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 105
Görevi
. Önce insan,
. Sonra canlı
. Sonra da malzemeleri
Öncelik sırasına göre kurtarmaya çalışır.
Malzemeleri
. Balta . Kazma
. Balyoz . El Feneri
. Işıldak . Maske
. Torba
Personel
. Görevlendirilmiş personel
- Sivil savunma kulübü görevlileri
Harekat Tarzı
. Kurtarma görevli olduğu canlıları kurtarır yoksa evrak ve dosyaları torbalara koyarak koruma ekibine teslim eder.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 106
Görevi
. Kurtarılan şeyleri korumak
. Panik kargaşayı önlemek
. Olay mahalline başkalarının intikaline engel olmak
Malzemeleri
. El Feneri
. Işıldak . Maske
Personel
. Görevlendirilmiş personel
- Sivil savunma kulübü görevlileri
Harekat Tarzı
. Boşaltılan şeyleri korumaya çalışır.
. Personele tahliye de yardımcı olur.
. Dışarıdan yabancı/kötü niyetli insanlara engel olur.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 107
Görevi
. Yaralanan,
. Hastalanan insanlara ilk yardımda bulunur.
. Dışarıdan gelen sağlık ekiplerine yardımcı olur.
Malzemeleri
. İlk yardım çantası
. Battaniye . Sedye
Personel
İlk yardım eğitimi almış personel
Harekat Tarzı
. Acil durum sebebiyle yaralanan, hastalananlara sağlık ekibi ile birlikte müdahale eder.
. İlk müdahalede temel yaşam desteği sağlar.
. Yaralı ve hastaların sevkine yardımcı olur.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 108
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 109
YANGIN ALGILAMA
Alarm Sistemleri
Ortam ısısının hangi oranda yükseldiğini saptar
Ortamdaki dumanın belli bir seviyeye gelmesi ile alarm devreye girer.
Bazı durumlarda her ikisi birleştirilmiştir
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 110
YANGIN ALGILAMA
Yangınların fark edilebilecek en yaygın belirtileri;
Isı
Duman
Işık Radyasyonu
Detektör diye adlandırılan algılayıcılar bu etkileri tespit etmeye çalışırlar.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 111
1-Duman Detektörleri;
Yangın sırasında ortamda oluşan dumanı algılayan elemanlardır.
Bürolar,
Evler,
Okullar,
Hastaneler,
Genel amaçlı depolar vb. mahaller için uygundurlar.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 112
2-ISI DEDEKTÖRLERİ ;
Yangın sırasında ortamda oluşan ısıyı algılayan elemanlardır.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 113
3-ALEV DEDEKTÖRLERİ;
Yangın sırasında ortamda oluşan alevi algılayan elemanlardır.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 114
YANGIN SÖNDÜRME
Hiçbir yangın başlangıçta büyük ve şiddetli değildir.Yangına başlangıç anında müdahale edilmezse yangının büyüklüğü ve şiddeti artar.
Yangın tespit edildikten sonra ilk amaç, yangını mümkün olduğu kadar dar bir bölgeye hapsetmektir.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 115
Yangınla Mücadele Araçları;
Bir yangını kontrol altına alma veya söndürme amacıyla kullanılan her türlü malzeme, araç ve gereçlerdir.
1- Su
2- Kuru Kimyasal Tozlar
3- CO2
4- Köpük
5- Yangın Hidrantları
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 116
1-Su
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 117
1- SU;
Diğer yangın söndürücülerinden daha ucuz ve daha kolay temin edilir.
Bir yangının genişlemesini önlemekle birlikte, yangına yakın bulunan yanıcı ve patlayıcı maddelerin depo edildikleri yerleri soğutmak amacıyla da kullanılır.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 118
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 119
Temel söndürme maddesi amonyum fosfattır ( (NH4)3PO4 ). A, B ve C sınıfı yangınlarda etkilidir. Yangın sırasında sıcak yüzey ile karşılaşınca erir ve yapışkan haline gelerek yanıcı maddenin yüzeyine yapışır. Böylece bu tabaka yanıcı maddenin hava ile temasını keser. Oksijenin yanma zincirine geçmesini önleyerek söndürmeyi gerçekleştirir.
2.1- Kuru Kimyasal Tozlar;
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 120
Avantajları;
  - Etkin söndürme gücü,
  - Geniş kullanım alanı,
  - Kolay kullanım,
  - Emniyetli aksesuarlarla
  donatılmış olması,
  - Rahat taşınması.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 121
Dezavantajları;
  - Püskürtme sırasında görüş alanını engellemesi,
  - Nefes alma zorluğu,
  - Yanıcı madde dağıldığında sıcak korun yeniden tutuşabileceği,
  - Elektrik yangınlarında etkili olurken elektrik bağlantı ve nakil hatlarına zarar vermesi
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 122
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 123
* En çok kullanılan yangın söndürme cihazlarıdır. Cihazlar içerisinde basınçla sıvılaştırılmış saf CO2 gazı bulunur.
* CO2 gazı yanmayan ve bir çok madde ile reaksiyona girmeyen özelliğe sahip olup havadan 1,5 kat daha ağır olması sebebiyle yangın sırasında havanın yerini alarak yangını boğma etkisi gösterir. Yanabilen sıvı yangınları ile elektrikli malzeme
yangınlarında öncelikle kullanılır.
3.1-Karbonmonoksitli Söndürme Cihazları
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 124
* Zehirli etkiye sahiptir. İnsanların bulunduğu yerlerde kullanılması tavsiye edilmez.
* Yanabilen sıvı yangınları ile elektrikli malzeme yangınlarında öncelikle kullanılır.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 126
Basınçlı Su + Deterjan + Hava karışımından mekanik olarak elde edilen, yağ veya sudan daha düşük yoğunlukta, düşey veya yatay yüzeylere yapışabilen, yanan sıvının üzerinde bir örtü meydana getirerek havanın içeri girmesini, patlayabilen gazların dışarı çıkmasını önleyen, bu özelliklerini uzun süre devam ettiren,küçük kabarcıklardan meydana gelen kararlı bir kütledir.
Köpük;
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 127
Köpük; Sıvı madde yangınlarının en ideal söndürme maddesidir. Suya katılması gereken köpük konsantresinin (Deterjan) % olarak oranına karışım oranı denir.
Bu oran genellikle % 1 - % 6 arasında değişmektedir.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 128
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

## Slide 129
Bir Hidrandın binaya uzaklığı 5-15 metre olmalıdır.
Hidrantlar arası uzaklık;
  Çok riskli bölgelerde 50 m.
  Riskli bölgelerde 100 m.
  Orta riskli bölgelerde 125 m.
  Az riskli bölgelerde 150 m.

## Slide 130
Yangın Söndürme Cihazları;
1- Portatif Yangın Söndürme Cihazları
2-Yangın Dolapları
3-Sprinkler Yangın Söndürme Sistemi

## Slide 131
1 - Yangın Söndürme Tüpü

## Slide 132
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ
KULLANILMASINI BİLİYOR MUSUNUZ ?

## Slide 133
Basınç göstergesini kontrol et .
YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ KULLANIMI

## Slide 134
YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI

## Slide 136
YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI

## Slide 137
Toplanma Bölgesi

## Slide 138
Kol aşağı çekildiğinde kilitlenir, kesinlikle kapanmaz. Alarmı susturmak için anahtarla kilit çözülür.
Yangın alarm butonu

## Slide 140
YANGIN ACİL DURUM TAHLİYE PLANI

## Slide 141
Elde taşınabilenler Arabalı cihazlar

## Slide 142
Yangın söndürme cihazlarının yerleştirilmesi
1- Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;
a) A sınıfı yangın çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu,
b) B sınıfı yangın kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü,
c) C sınıfı yangın kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli,
ç) D sınıfı yangın kuru metal tozlu,

## Slide 143
(2) Düşük tehlike sınıfında her 500 m², orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.
(3) Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme cihazı bulundurulması mecburidir.
(4) Söndürme cihazları dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir.

## Slide 144
Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur.
Söndürme cihazlarının, kapı arkasında, yangın dolapları hariç kapalı dolaplarda ve derin duvar girintilerinde bulundurulmaması ve
ısıtma cihazlarının üstüne veya yakınına konulmaması gerekir.
Ancak,
herhangi bir sebeple söndürme cihazlarının doğrudan görünmesini engelleyen yerlere konulması halinde, yerlerinin uygun fosforlu işaretler ile gösterilmesi şarttır.

## Slide 145
Yangın söndürme cihazları tehlike sahasının içerisine konulmamalıdır.
Yangın söndürme cihazları çok yükseğe konulmamalıdır. (yerden en fazla 90 cm yükseğe)
Yangın söndürme cihazlarının konulduğu yerler işaretlenmeli okla cihazın bulunduğu yer gösterilmelidir
Yangın söndürme cihazlarının çevresi kapatılmamalıdır

## Slide 146
Bir Yangın Söndürme Tüpü Nasıl Kullanılır?
DOĞRU
YANLIŞ
RÜZGARI ARKANA AL

## Slide 147
YANLIŞ
DOĞRU
CİHAZI ALEVİN DİBİNE TUT

## Slide 148
CİHAZI YANGININ DOĞDUĞU YERE TUT
YANLIŞ
DOĞRU

## Slide 149
EVVELA ÖNÜ SONRA İLERİYİ SÖNDÜR
YANLIŞ
DOĞRU

## Slide 150
YANGIN TAMAMEN SÖNMEDEN AYRILMA
YANLIŞ
DOĞRU

## Slide 151
YANLIŞ
DOĞRU

## Slide 152
Yangın Söndürme Cihazları;
2 - Yangın Dolapları;
- Yangın muslukları yangın dolabı denilen ve duvara gömülü bir saç dolabın içerisindedir
- Bina içinde yangına karşı korunmayı sağlamak amacıyla inşa edilen musluklardır.
Yangın pompaları tarafında gönderilen basınçlı suyun hortum vasıtasıyla yangının söndürülmesinde kullanılır.

## Slide 153
- Bu dolabın içerisinde ayrıca 20-25 metre uzunluğunda hortum ve lans bulunur.
- Dolaplarda ayrıca
6 kg lık yangın
söndürme cihazı vardır.
Yangın dolapları kırmızı boyalı ve üzerinde ‘YANGIN’ yazısı bulunmalıdır.

## Slide 154
3–Yangın Sprinkler Sistemleri;
- Yangın kimsenin olmadığı anda çıkarsa tüm tesiste bulunan ve yangın tesisatına bağlı nozullar vasıtasıyla yangının çıktığı bölgeye basınçlı su fışkırtarak söndürmeyi sağlar.
- Yangın anında suyun yağmurlama veya pulvarize sistem şeklinde boşaltılması esasına dayanan sprinkler tesisatları en yaygın kullanma sahası olan söndürme sistemleridir.

## Slide 155
-Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün yataklı tesislerde,
- Toplam alanı 2000 m2’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde sprink sistemleri kurulacaktır.

## Slide 156
ÖĞRENDİKLERİMİZİ HATIRLAYALIM VE YANGINLARA KARŞI TAVRIMIZI BELİRLEYELİM
KONUYU ÖZETLEYELİM

## Slide 159
Devamlı kontrol altında olması koşuluyla «Ateş»
en iyi hizmetkardır,
isyan ederse vay halinize !

## Slide 160
TEŞEKKÜRLER